福建省城市既有住宅增设电梯的指导意见

（征求意见稿）

为满足经济社会发展和人口老龄化带来的既有住宅加装电梯需求，完善全省既有住宅使用功能，提升居民幸福感，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等规定，结合我省实际，对我省城市既有住宅加装电梯工作提出如下指导意见。

一、本省行政区域内的城市既有住宅，满足城市规划、建筑结构和消防安全等方面的要求，可根据实际情况申请增设电梯。对于城市规划五年内需拆迁改造的住宅，不列入增设电梯的范围。

二、城市既有住宅增设电梯可以梯号为单位申请。增设电梯需要使用共有部位或需要改变共有部位外形、结构的，应本着业主自愿、公开透明、充分协商的原则，业主应就加装电梯的意向和具体方案等进行充分协商，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。对有不同意见的，可通过协商或诉讼解决。

三、城市既有住宅增设电梯，可以通过下列渠道筹措资金：

（一）相关业主共同出资：根据所在楼层等因素，由直接受益的业主协商后按一定比例共同出资；

（二）相关业主可申请提取住房公积金；

（三）在经专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意时，相关业主可按有关规定要求申请使用住宅专项维修资金。

（四）其他符合规定的资金。

增设电梯所筹措的资金及使用情况应当公布，接受监督。

四、城市既有住宅增设电梯项目的建设单位为增设电梯的专有部分业主。专有部分业主可以自行组织协调工程报建、设备采购、组织实施等相关工作，也可以委托房改房原售房单位、房地产开发企业、物业服务企业、建筑业企业、电梯生产安装企业等单位作为建设单位，承担上述相关工作。

五、城市既有住宅增设电梯，按规定基本建设程序办理相关手续。

（一）完成可行性分析及初步方案编制。建设单位可以委托房屋建筑结构安全检测鉴定单位出具满足增设电梯条件检测鉴定报告，或者委托具备相应能力技术单位出具增设电梯可行性报告。建设单位可参考福建省工程建设地方标准《既有多层住宅建筑增设电梯工程技术标准》，自行或委托编制增设电梯初步方案，初步方案包括规划用地、建筑结构、消防安全等方面的可行性分析，增设电梯的总平面布局，资金概算及费用筹集方案，电梯运行维护保养费用分摊方案等内容。

（二）办理规划审批相关手续。由建设单位向所在地规划主管部门申请办理规划审批手续，符合当地规定豁免办理条件的可免于办理。原建筑未预留电梯井的，建设单位应当向规划部门申请办理规划审批，经规划部门审定，申请领取建设工程规划许可证或相关通知书。

（三）委托设计单位设计并进行施工图审查。由建设单位委托住宅建筑原设计单位或不低于原设计单位资质等级的其他设计单位进行既有住宅增设电梯施工图设计，并按照规定进行施工图设计文件审查。

（四）施工管理。建设单位对既有住宅增设电梯施工质量安全负首要责任。土建施工部分工程投资额在100万元以下(含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(含500平方米)的既有住宅增设电梯工程，纳入房屋市政小散工程安全生产管理。限额以上的既有住宅增设电梯工程，由建设单位依法依规办理建筑工程施工许可证（含质量安全监督登记手续）。土建施工部分工程应按规定完成竣工验收。

（五）交付使用。既有住宅增设电梯的施工安装，应当符合特种设备安全监察相关规定要求，由具有相应资格的机构进行检测，经检测合格后方可交付使用。

六、城市既有住宅增设电梯后的维护管理，相关业主应当委托具相应资格的专业单位负责。运行、维修、养护等费用按约定的分摊比例由相关业主承担。

七、增设的电梯产权归梯号业主共同共有，可按照房屋登记有关规定，由该梯号房屋所有权人共同申请，向房屋登记机构申请记载在房屋登记簿上，不调整各业主的公摊部分面积。

八、各级住房和城乡建设主管部门应当按照职责分工，简化审批程序，鼓励联合审批，依法做好城市既有住宅增设电梯的有关审批工作。

九、各市、县可结合实际，本着确保安全、便于操作的原则，制定城市既有住宅增设电梯的实施细则。

十、本意见有效期X年，自2025年X月X日起实施，适用于福建省内。原《福建省住房和城乡建设厅关于城市既有住宅增设电梯的指导意见》（闽建房〔2010〕24号）同时废止。