
附件

福建省农村村民自建房监管办法

（征求意见稿）

第一章   总    则

第一条（出台目的）  为了统筹发展和安全，加强农村村民自建房管理，保障农村住房建设质量安全，强化农村住房使用安全，根据有关法律、法规规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条（适用范围）  本办法适用于本省行政区域内集体土地上农村村民（以下简称村民）自建房的建设、使用安全管理等活动。

本办法所称自建房是指由农村村民自行组织建设的私有住房（含独栋式、并联式或联排式房屋），包括新建、改建、扩建、翻建的住宅和附属用房。

本办法所称农村宅基地，是指村民用来建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括住房、附属用房、庭院等用地。

本办法所称危险房屋，是指房屋结构体系中存在承重构件被评定为危险构件，导致局部或者整体不能满足安全使用要求的房屋，即经排查的重大安全隐患房屋、经鉴定的Csu、Dsu级房屋，经危险性鉴定的C、D级房屋，经可靠性鉴定的Ⅲ、Ⅳ级房屋。
第三条（基本原则）  村民自建房遵循规划先行、一户一宅、节约用地、因地制宜、安全第一、经济美观、风貌协调、属地管理、责任明晰的原则，体现当地历史文化、地域特色、传统民居和乡村风貌。

第四条（政府责任）  县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内村民自建房管理的组织领导和统筹协调，建立健全村民自建房全链条监督管理机制，明确部门职责分工，将所需工作经费纳入本级财政预算。适时开展联合检查，指导和支持乡镇人民政府（含涉农的街道办事处，下同）开展村民自建房管理和服务工作。
乡镇人民政府应当落实属地管理责任，负责本行政区域内村民自建房管理服务工作，根据法律、法规授权和依法赋权、委托，实施村民自建房宅基地审批、规划许可、建设质量安全、建筑风貌、使用安全管理，以村为网格单元开展全覆盖巡查。

第五条（部门责任）  县级以上地方人民政府自然资源主管部门负责国土空间规划、土地利用计划等工作，在国土空间规划中统筹安排农村宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审查审批相关手续，开展规划许可。督促指导有关部门或者乡（镇）人民政府、街道办事处做好山地丘陵区区域性地质灾害风险排查，对调查发现的隐患点落实群测群防、监测预警、排危除险等措施。

县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，指导闲置住宅盘活利用，对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行监督检查。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责提供村民自建房建设质量安全、建筑风貌管控技术指导和服务，承担限额以上多户联建三层以上住宅的施工许可和质量安全监督。牵头组织开展村民自建房使用安全整治，排查结构安全问题，规范安全鉴定管理，及时将符合条件的农村低收入群体危房改造纳入政策保障范围。

县级以上地方人民政府林业主管部门依法办理农村宅基地建房使用林地手续，指导乡镇人民政府加强宅基地建房使用林地的监管。

县级以上地方人民政府应急管理部门负责村民自建房安全突发事件应急救援指导协调工作，按职责落实行业监督范围内安全监管责任，依法依规协同做好村民自建房安全管理工作。 

县级以上地方人民政府消防救援、市场监管、教育、人社、卫健、民政、生态环境、交通运输（公路）、水利、文化旅游、工信、民宗、城市管理等部门按照各自职责，负责村民自建房相关工作。

第六条（村委责任）  村委员会（村集体经济组织）应当协助、配合乡镇人民政府做好相关工作。成立村民自建房理事会，将村民自建房建设、使用安全相关规定纳入村规民约内容，引导村民依法依规开展自建房建设使用活动，指导村民办理相关审批手续；对自建房过程中的违法行为开展巡查、报告、劝阻。

第二章  规划和用地

第七条（规划编制）  坚持先规划后建设，不符合国土空间规划的，不得批准农村宅基地和村民自建房建设。编制乡镇级国土空间规划、村庄规划时，应当统筹考虑土地利用、产业发展、居民点布局、防灾减灾、乡村建设、生态保护和历史文化保护传承、村民意愿等因素，依法合理安排宅基地用地规模和布局。

第八条（选址要求）  村民自建房选址应当符合国土空间规划，充分利用旧宅基地、空闲地和荒山、荒坡，禁止占用自然保护地、永久基本农田和生态保护红线、蓝线、河道管理范围内区域，严格控制占用耕地、林地、草地和湿地，避开地质复杂、地基承载力差、地势低洼不易排涝以及易受风口、滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、雷电和洪水侵袭等自然灾害影响的地段，禁止高陡切坡建房及无防护措施切坡建房。

鼓励有条件的县（市、区）聘请有地质灾害危险性评估资质单位提供以村为单元的地质灾害简易评价服务，指导村民科学选址。对经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程，应当配套建设地质灾害治理工程。地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。
第九条（用地管理）  村民自建房用地依法实行计划管理，县级以上地方人民政府应当按照规定单列安排新增建设用地计划指标，专项使用，年底实报实销，对符合条件的村民自建房用地计划指标予以保障。

合理安排农村宅基地用地，严格控制农村宅基地占用农用地特别是耕地，鼓励将从平原地区原耕地中流出的园地、林地等其他农用地恢复为优质耕地，形成补充耕地指标用于落实农村村民住宅耕地占补平衡。

第十条（一户一宅和面积限制）  村民一户只能拥有一处宅基地，自建房不得超过省政府规定的用地面积标准和建筑面积、建筑层数。

城镇开发边界内，以及人均土地少、不能保障“一户一宅”的地区，在充分尊重村民意愿的基础上，可以探索通过建设“农民公寓”或“农民住宅小区”等集中统建、多户联建方式，保障村民实现户有所居。

第十一条（历史文化保护与绿色节能）  农村村民自建房应当传承传统风貌，乡镇人民政府应积极引导村民采用乡土材料和传统工艺建设当地传统建筑风格相协调的自建房，历史文化名村及传统村落应保持原有村庄街巷肌理和建筑布局。

鼓励选用装配式、模块化、木结构等建造方式，推广应用新型墙体材料、节能门窗、环保装修材料、节水器具和太阳能热水系统等产品和技术，有条件的地区建设绿色农房和零碳农房。
第三章 批准和建设管理

第十二条（审批事项公示）  乡镇人民政府应当公示村庄规划，以及宅基地审批和村民建房相关规划许可的申请条件、审批程序、办理期限、审批结果、投诉举报方式等事项，接受群众监督。

第十三条（城镇开发边界内审批建房）  在城镇开发边界内集体土地上申请宅基地建房的，对于国土空间规划确定为城镇建设用地的，应结合城市更新，村民意愿和需求，差异化确定更新方式和更新政策，统筹推进城中村改造；对于国土空间规划保留为村庄建设用地的，支持采取统规统建、统规自建、统一旧村改造等方式集中建设住宅小区，允许分幢办理宅基地批准和规划许可手续。

第十四条（城镇开发边界外审批建房）  在城镇开发边界外集体土地上申请宅基地建房的，应当符合国土空间规划要求，依法办理乡村建设规划许可和农村宅基地批准。

第十五条（宅基地申请）  村民申请宅基地建房的，应当以户为单位提出申请，向所在村委会（村集体经济组织）提交有关材料。

第十六条（审批流程）  村委会（村集体经济组织）收到村民提交的申请材料，应当按照规定程序进行集体审议并通过公示后，报乡镇人民政府审核批准。

收到申请材料后，乡镇人民政府应当组织现场勘查，并依法对申请材料的真实性、完整性、合法性进行审查。审查通过的，乡镇人民政府依法批准建房申请，并按照规定办理乡村建设规划许可证或建设工程规划许可证和农村宅基地批准书；审查未通过的，及时告知申请人依法不予批准的理由。

涉及占用农用地的，应当依法先行办理农用地转用审批。涉及交通、水利、通讯、电力等设施依法需要征求意见的，乡镇人民政府应当依法征求相关部门的意见。

应将住建部门提出的建筑立面管控要求纳入村民住宅建设相关规划许可内容，作为建房日常巡查、竣工验收的建筑风貌管控依据。
除不可抗力等原因外，经批准的宅基地，一年不建住宅且未申请延期的，规划许可自行失效。确需延期的，申请人可以在规定期限届满前三十日内，向原审批单位申请延期一次，延长期限不得超过一年。规划许可失效后确需使用的，依法重新报批。

限额以上的多户联建三层以上住宅，应按有关规定向县级地方人民政府住房城乡建设部门申请办理施工许可，纳入工程质量安全监督体系。

第十七条（审批优化）  乡镇人民政府要在便民服务中心设立村民自建房申请受理窗口，完善规划许可、宅基地审批、质量安全和建筑风貌等联动运行的联审联批机制。

规划许可主要审查拟用地的用地位置是否符合国土空间规划、用途管制、保护规划等要求，拟建层数和层高、建筑面积是否符合规定，用地面积、用地权属、地类性质、相邻关系是否符合规定；宅基地资格条件主要审查包括申请对象的资格条件、旧宅处理方式等是否符合规定要求，是否依法召开成员会议或者成员代表会议审议，村级组织的意见、会议纪要、公示材料和《农村宅基地使用承诺书》等材料是否齐全，有无影响相邻权利人利益等；质量安全和建筑风貌主要审查包括建筑风貌是否符合管控要求，是否选用符合要求的通用图集，是否委托有资质的单位或专业技术人员编制，建房是否委托乡村建设工匠或有资质的施工单位承接施工。

第十八条（自建房管理台账）  乡镇人民政府应参照城市建设档案管理规定，按照“一户一档”要求，建立村民自建房管理台账，归档留存自建房审批、建房管理等有关资料。

第十九条（编制通用图集）  县级地方人民政府应当组织编制并定期更新村民自建房通用图集。

图集应提炼当地传统建筑风貌的“屋顶、山墙、墙体、门窗、勒脚、色彩、材质”等七要素，提出建筑风貌管控要求，位于传统村落保护范围内的，严格遵循保护规划要求，确保协调统一；户型设计要丰富多样，做到各区域全面采光、各层卫生间上下对位、布局合理、功能完善、尺寸比例无明显失当；应提供具有地域特色、乡土特点立面图例，并配套建筑、结构以及设备管线的施工图，免费供村民选用并提供技术咨询服务。

第二十条（自建房设计）  三层及以下的农村住宅可选用村镇住宅建设通用图集，也可以委托有相应资质的单位或具备注册执业资格的设计人员进行设计；多户联建三层以上公寓式住宅、集中建房的，应委托有资质的单位进行设计或选用标准设计。

村民自建房设计应当符合国家现行抗震设防等有关质量安全标准和当地建筑风貌管控要求，位于历史文化名镇名村和传统村落核心保护范围和建设控制地带的，应当符合相关保护规划要求。
农村新建改建自建房应实行雨污分流，配置三格化粪池和户内井，户内污水收集做到“四水合一、一户一排口”的接管建设。

第二十一条（质量安全提醒）  乡镇人民政府在核发审批文件时，应建立建房质量安全常识提醒制度，向建房村民、带头工匠或施工项目负责人发放、宣讲质量安全常识“一张图”和安全警示视频，宣讲情况经宣讲人、建房村民、带头工匠或施工项目负责人签字，存入建房审批档案。
第二十二条（明确施工主体）  建房施工前，乡镇人民政府应当组织人员现场钉桩放线。三层及以下村民自建房可自行选择乡村建设工匠或有资质的施工单位承接施工。委托工匠的，应指定一名带头工匠，由其负责项目管理和施工质量安全；委托施工单位的，应明确施工项目负责人和安全员。 

第二十三条（签订施工合同）  县级地方人民政府住房城乡建设部门应当制定村民建房施工合同示范文本并推广使用，建房村民应当按照合同示范文本与带头工匠或者施工单位（简称“施工方”，下同）签订书面合同，约定双方权利义务，明确施工安全和房屋质量责任。

第二十四条（工匠管理）  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门会同人力资源社会保障等有关部门开展乡村建设工匠培训和职业教育，发放培训合格证书，建立乡村建设工匠名录并向社会公布，开展社会评价和动态管理，为村民建房提供技术支撑。

第二十五条（建房村民责任）  建房村民应当在施工现场悬挂施工公示牌，公开审批文件、宅基地面积和四至、建房层数、建房村民、施工方、监督投诉电话等信息，张贴建房质量安全常识“一张图”等，自觉接受政府和村民监督。  

第二十六条（施工质量安全主体行为）  施工方应当按照建房审批文件、设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，做好施工现场安全防护工作，防止发生安全事故，建房村民应当协助配合，并对农村建房活动负首要责任。 

施工中发生事故的，建房村民和施工方应当立即开展救援，乡镇人民政府应当及时组织救援并依法上报。

鼓励施工方为施工作业人员投保施工意外伤害保险或建设工程安全生产责任险。

第二十七条（建材质量管理）  村民自建房建设应当使用符合国家标准的建筑材料、建筑构配件和设备。

施工方应当协助建房村民选用合格的建筑材料、建筑构配件和设备，不得偷工减料。建房村民要求使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，施工方应当劝阻、拒绝并及时报告乡镇人民政府。

建房村民应保存主要建筑材料（钢筋、水泥、砌体）出厂合格证或购买凭证，有条件的乡镇可将主要建筑材料送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
第二十八条（建设过程属地监管） 乡镇人民政府应组织乡镇专职管理人员、工程施工专业管理人员、属地村委会工作人员在内的监管人员（简称“建房监管人”，下同），严格落实施工关键节点和竣工验收到场巡查指导制度，核查是否按照批准面积、规划许可、设计图纸等要求进行施工，是否采取安全生产防护措施，及时发现、制止和查处违法违规行为，相关行为人和单位应当支持配合。

县级地方人民政府应当为乡镇配备施工现场管理经验丰富的工程施工专业管理人员，强化施工质量安全管控。无法配备或配备无法满足需要的，应通过政府购买服务，委托有资质的施工或监理单位提供技术服务。每一幢村民自建房的施工关键节点和竣工验收环节，乡镇工程施工专业管理人员均应到场并按要求开展巡查指导服务。

第二十九条（竣工验收）  村民自建房竣工后，建房村民应向乡镇提出竣工验收申请，乡镇人民政府应当组织相关部门，从宅基地管理、规划管理、质量安全和建筑风貌管控等方面统一组织竣工验收。验收需核实用地面积、层数、风貌，未达标的限期整改，未经竣工验收合格的不得交付使用。
统一竣工验收合格后，乡镇人民政府应出具《农村宅基地用地和建房验收意见》。

施工方应向建房村民出具《质量保证书》，《质量保证书》应明确自建房的保修范围、保修期限和保修责任；自建房在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工方应当履行保修义务，并对造成的损失承担责任。

    第三十条（不动产登记）  乡镇人民政府、村委会（村集体经济组织）应当引导建房村民申请办理宅基地使用权及房屋所有权不动产登记。

县级不动产登记机构应当将登记窗口延伸至乡镇便民服务中心，根据不动产登记申请书、农村宅基地权属来源材料、建房批准文件和竣工验收意见办理房地一体登记。

第四章 使用安全管理

第三十一条（压实使用安全责任人责任）  地方各级人民政府应当组织开展宣传教育，由村（居）委员会协助、配合乡镇人民政府将《福建省房屋使用安全管理条例》规定的房屋使用安全责任人责任、使用安全管理等内容，通过责任告知书等方式告知房屋使用安全责任人，持续增强农民群众房屋使用安全意识。

乡镇人民政府要根据房屋使用安全责任人定义，对村民自建房房屋使用安全责任人进行动态登记管理，督促房屋使用安全责任人严格落实房屋检查修缮、鉴定和安全隐患治理等责任，杜绝违规使用、装修房屋行为，依法办理规划许可或者施工许可手续，按照规定委托有资质的单位进行设计施工并做好竣工验收。

第三十二条（统一组织排查）  有下列情形之一的，县级以上地方人民政府组织有关部门进行村民自建房安全排查：

（一）发生爆炸、火灾、沉降、垮塌、撞击等突发事件可能影响房屋安全的；

（二）发生地震、气象灾害、地质灾害等自然灾害可能影响房屋安全的；

（三）汛期、台风暴雨、“五一”“国庆”“春节”“两会”等重点时段的土木结构房屋；

（四）举办人员密集活动前的农村礼堂、祠堂、宗教场所等公共建筑。
第三十三条（常态化巡查机制）  县级地方人民政府要建立农户自查、村镇巡查、县级核查和社会监督相结合的工作机制，常态化组织开展村民自建房使用安全隐患排查整治，实施定期排查，建立自建房安全隐患整治台账，督促隐患房屋使用安全责任人及时解危。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门要加强村民自建房使用安全隐患排查整治工作的技术指导，提升排查整治成效。
第三十四条（重点区域、类型自建房管理）  各有关部门及乡镇人民政府应当加强对下列村民自建房的监督管理，对违反房屋使用安全管理规定的行为，依法予以查处。

（一）三层及以上、改扩建三年及以上、使用人数9人及以上的；

（二）位于地灾点、易泡水、50年以上的土木结构房屋（含石木、木（竹）等结构房屋，下同）；

（三）位于城乡结合部、城中村、安置区、学校和医院周边、工业园区、旅游景区等人员密集区域的；

（四）用于餐饮、住宿、超市、网吧、影视歌厅、棋牌室、培训机构、医疗卫生、托管服务、教育服务、养老服务、体育健身等经营场所的；

（五）礼堂、祠堂、宗教活动、人员密集场所等农村公共用途；
（六）经排查或鉴定发现存在安全隐患的房屋。
第三十五条（禁止行为）  任何单位或者个人不得实施危害房屋使用安全的行为，不得安装危及房屋结构安全的设施设备，不得承接相应禁止情形的勘察、设计、施工等工程。

第三十六条（重点房屋挂牌巡检）  设区市、县级地方人民政府应当对农村经营性自建房、高风险公共建筑与土木结构等重点房屋建立挂牌巡检制度，对房屋的安全状况，组织开展网格化、常态化月度常规巡检和年度专业体检，及时发现安全隐患，采取有效处置措施，并将房屋基本信息、结构安全状况、巡检情况、巡检责任人等有关事项进行挂牌公示。

第三十七条（经营性自建房安全管理）   村民自建房不得擅自改变使用功能，确需改建、扩建用于生产经营活动的，应当在取得规划许可后，依法履行建设、消防等审批手续，严格按照有关法律法规和工程建设标准进行设计和施工，经验收合格后方可使用。在已取得规划许可且依法完成建设、消防等审批备案手续的经营性自建房内设立公众聚集场所的，该场所在投入使用、营业前，建设单位或使用单位应当依法申请消防安全检查，经许可后方可投入使用、营业。

利用自建房从事民宿、农家乐等经营活动的，应当合法合规使用和装修房屋，定期对房屋进行安全检查和修缮、维护，及时排除安全隐患。

县级地方人民政府应当制定与民宿、农家乐健康发展相符的自建房使用安全管理要求，明确自建房用于民宿、农家乐的房屋使用安全事项。
第三十八条（特殊情形房屋安全鉴定合格证明）  农村自建房用于人员密集型经营活动的，或未经专业设计施工的农村公共建筑在举办人员密集活动前，应当取得房屋安全鉴定合格证明。县级人民政府要依托挂牌巡检工作机制，动态梳理相关建筑清单，组织逐一核实房屋安全鉴定落实情况，并按照严控增量、分类分批消存量的原则，督促指导相关房屋及时落实房屋安全鉴定要求。
第三十九条（老旧房屋定期检测鉴定）  县级地方人民政府要组织动态梳理超过合理使用年限，以及用于教育、医疗卫生、养老服务、体育场馆、文化娱乐场所等公共用途且实际使用年限达到合理使用年限三分之二的老旧村民自建房清单，推动老旧村民自建房严格落实检测、鉴定等要求。

第四十条（分类整治房屋隐患）  设区市、县级地方政府应结合片区改造、旧村整治、新村建设、洪涝和地质灾害工程治理、避险搬迁等工作，组织有关部门对隐患房屋根据建成年代、承重结构类型等因地制宜采取分类处置措施，制定改造修缮等指导意见，实施差异化分类管理，消除隐患。
第四十一条（危险房屋应急处置）  经排查或鉴定为危险房屋的，乡镇人民政府应当及时向房屋使用安全责任人发出危险房屋治理通知书，督促其及时采取维修加固、拆除等措施消除安全隐患。危及公共安全的，应当立即报告县级地方人民政府。对存在局部坍塌、随时有坍塌危险或者其他可能严重危及公共安全情形的房屋，应立即责令停止使用，组织人员撤离，并依法采取排险应急措施。

第四十二条（危险房屋加固）  对于局部危险、存在修缮加固价值的三层及以上危房，乡镇人民政府应督促房屋使用安全责任人委托具有相应资质的设计单位，重点针对地基沉降、墙体开裂、屋面变形、构件破损等问题出具修缮加固方案，并委托有资质的施工单位加固。

对于依法办理施工许可手续的加固项目，应按照有关法律、法规规定进行维修加固施工和项目验收。

对于依法不必办理施工许可手续的加固房屋，在危房加固完成后，房屋使用安全责任人应组织设计、施工等相关单位进行验收，出具维修加固合格意见或者委托鉴定机构进行房屋安全鉴定复核通过，并报乡镇人民政府及县级地方人民政府住房城乡建设主管部门备案后方可使用。 
第四十三条（非保护性危房拆除解危）  历史文化名城街区、名镇名村传统村落保护范围内，拆除任何建筑均应符合相应保护规划要求。

除挂牌保护的建筑外，对无人居住危房，因权属复杂、经济困难、暂无翻建需求等原因无法及时申请翻建的，可采取证据保全方式固化房屋信息后先行拆除解危，相关固化信息可作为今后产权人依法申请翻建或房屋征收的依据。具体实施细则由各地市结合实际情况制定。

乡镇人民政府要对“一户一宅”政策落实情况进行核实，对使用安全责任人已承诺“拆旧建新”但尚未拆除的危房，下发责令限期拆除通知书，逾期拒不拆除的，应组织有资质施工单位依法强制拆除。

第四十四条（危房经营禁入）  市场监管部门配合住建部门，将其抄告的鉴定为 C、D级未经整改且未取得房屋安全鉴定合格证明、或者存在重大结构安全隐患的自建房标准地址信息列入住所（经营场所）禁用库，不予登记为经营主体的住所（经营场所）

其他行业监管部门对认定为危房用作经营的，不予新办行业许可；对存量经营主体住所、经营场所属危房的，应暂停经营活动。
任何单位和个人不得出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益事业等活动。
第四十五条（困难家庭救助）  设区市、县级地方人民政府应当建立健全自建房使用安全救助机制，对特殊困难家庭的自建房安全鉴定、危险房屋治理等进行救助。

第四十六条（房屋安全鉴定管理）  鉴定机构应当按照国家相关技术标准开展安全鉴定，对房屋安全性鉴定报告的真实性和准确性负责。

县级以上地方人民政府应当重视加强房屋安全鉴定专业技术监督机构建设，配备专业管理人员，规范房屋安全鉴定技术行为，促进房屋安全鉴定行业健康发展。

第五章 危险房屋翻建

第四十七条（落实翻建审批）  符合“一户一宅”原则、土地权属来源合法、申请就地翻建的危险房屋，乡镇人民政府可以根据审批权限就地翻建审批。

第四十八条（城镇开发边界内房屋翻建）  位于城镇开发边界内的村民自建房，经依法鉴定为D级危房确需改造的，在符合“一户一宅”且宅基地面积符合本地区现行用地标准的情况下，允许旧宅基地按照当地规定翻建。
第四十九条（现状国省县乡干线沿线两侧建筑控制区范围内危房翻建）  位于国省县乡干线沿线两侧建筑控制区范围内的具有合法手续的危险房屋，原则上由属地政府组织评估后依法予以修缮加固或异地新建（控制区外）。确实无法加固或迁移的，在符合‘一户一宅’且不占用公路用地及影响车辆行驶安全的前提下，准予参照现有住宅审批流程办理翻建手续，翻建房屋占地面积不得超过现有房屋占地面积，层数不超过原屋层数，同时不得新增平面道路交叉口。

第五十条（高速公路沿线两侧建筑控制区范围内危房翻建）  位于高速公路沿线两侧建筑控制区范围内的具有合法手续的危险房屋，原则上由属地政府组织评估后依法予以修缮加固或异地新建（控制区外）。确实无法加固或迁移的，在符合“一户一宅”且不占用公路用地及影响车辆行驶安全的前提下，准予参照现有住宅审批流程办理翻建手续，翻建房屋占地面积不得超过原有房屋占地面积，层数不超过原房屋层数。

第五十一条 （铁路沿线两侧的铁路线路安全保护区的危房翻建）  位于铁路线路两侧安全保护区管理范围内的具有合法手续的危险房屋，原则上由属地政府组织评估后依法予以修缮加固或异地新建（控制区外）。确实无法加固或迁移的，在符合“一户一宅”且不占用铁路建筑限界及影响铁路运输安全的前提下，准予参照现有住宅审批流程办理翻建手续，翻建房屋占地面积不得超过原有房屋占地面积，层数不超过原房屋层数。

第五十三条（传统建筑加固）  对属于危险房屋的古厝、祠堂等传统建筑（不含文保建筑、历史建筑和传统风貌建筑），由于年代久远、产权复杂无法提交完整的权属证明，可由所在村委会（村集体经济组织）证实权属所有、四邻权属无纠纷的条件下，遵循能保则保原则，组织加固修缮保护；确需改造的，应当统一收集旧构件、旧材料，以便用于今后传统民居建筑的修缮维护，防止有价值的传统建筑构件流失或损毁。
第五十四条（历史文化保护范围内的建筑、文保建筑保护）  历史文化名城街区、名镇名村传统村落保护范围内的危险房屋进行翻建改造时，应符合相关保护规划要求。位于各级文物保护单位保护范围和建设控制地带内的，应按照《中华人民共和国文物保护法》的相关规定另行报批。

第五十五条（历史建筑、传统风貌建筑保护）  乡镇人民政府要督促历史建筑、传统风貌建筑危险房屋使用安全责任人遵循“原址保护、最小干预”原则，以测绘建档图纸为基础，制定修缮方案，组织加固修缮。

第五十六条（产权复杂、邻里纠纷房屋翻建）  对产权复杂或邻里纠纷房屋，乡镇人民政府应牵头协调，推动问题化解。

因邻里纠纷无法签订四邻协议的自建房，在符合“一户一宅”原则，且拟新建房屋满足与周边住宅保持至少4米退距的前提下，允许按照现有住宅审批流程办理就地翻建审批。

第五十七条（因经济困难房屋难翻建）  符合“一户一宅”的农村脱贫户、易返贫致贫户、突发严重困难户、农村低保户、分散供养特困人员、低保边缘家庭等六类重点对象，农户可依法依规申请翻建补助。

对居住于危险房屋，无经济能力或不愿申请的经济困难户，乡镇人民政府可盘活利用暂无安全隐患的闲置校舍、养老院、避灾点等资产，配置基本生活设施，作为临时过渡房，保障临时安置需求。对符合城镇住房保障条件的，县级以上地方人民政府可以依法纳入当地住房保障范围统筹解决。
第五十八条（饮用水水源保护区房屋翻建）  对位于饮用水水源二级保护区内的危险房屋，原住村民在符合“一户一宅”原则及做好生活污水和垃圾收集处理的前提下，若位于生态蓝线保护范围外，允许按照现有住宅审批管理规定办理就地翻建审批。

第五十九条（危房兜底翻建）  鼓励设区市、县级地方人民政府本着解危优先、尊重历史的原则，结合实际研究危险房屋解危处置的具体措施，探索对属于危险房屋、近期未列入拆除改造的“一户一宅”村民自建房，由属地乡镇人民政府排查核实后，根据审批权限按照不突破“五原”（即原使用性质、原用地权属面积、原产权登记建筑面积、原建筑层数和原建筑高度重建）原则审批就地翻建。

第六十条（异地新建）  位于地灾点等无法通过翻建措施消除安全隐患，或属道路控制区范围内，或因规划控制不能申请就地翻建的危险房屋，村民可申请在同村范围内异地建设，但应符合土地、规划等管控要求。

异地建设应在按程序申报批准及原房屋自行拆除后，方可开工建设，原权属土地由村委会或村集体经济组织收回。村委会或村集体经济利用闲置宅基地和闲置农房应当充分尊重村民意愿，优先用于村民居住和公益事业。
第六十一条（政府属地责任）  乡镇人民政府要指导村委会（村集体经济组织）优先采取集中建设农民公寓的模式，解决危险房屋无法就地翻建问题。村委会（村集体经济组织）要主动协助危险房屋住户寻找适合的异地新建宅基地，并及时开展农转用等手续报批工作。

对各类政策限制无法翻建的房屋，县级地方人民政府应当指导乡镇人民政府采取修缮加固、临时周转过渡等措施，保障群众居住安全。

第六章 监督执法

第六十二条（行政执法处罚）  有关部门、乡镇人民政府对违反村民自建房建设、使用安全管理相关规定的行为，应当依法实施处罚。

第六十三条（政府、部门失职追责）  政府、部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、未履行规定职责的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。下级人民政府及有关部门不履行规定职责的，县级以上政府及其有关部门有权责令其履行，并可以给予通报批评。

第六十四条（社会监督）  县级地方人民政府要建立并畅通村民自建房宅基地审批、规划建设、使用安全等问题隐患反映渠道，鼓励群众、媒体等参与监督，县级地方人民政府有关部门要及时核实情况，呼应社会关切。
第六十五条（兜底条款）  法律、法规对村民自建房管理另有规定的，从其规定。
此前关于农村自建房建设、使用安全管理的政策规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第七章  附    则

第六十六条  本办法自2025年X月X日起施行。

- 20 -
- 21 -

