漳州市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

按照工作部署，从2019年2月下旬至3月下旬，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设项目开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

采取现场察看和查阅资料等方式，指导平和县、华安县2018年列入“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄23个，22个村整治基本到位，但也存在部分问题，1个村（新圩镇五岳村）存在较严重问题。指导重点改善提升的历史文化名镇名村和传统村落2个（云霄县莆美镇阳下村和南靖县梅林镇），建设效果良好。

生活污水治理成效较好，三格化粪池建设台帐清晰，覆盖率达到常住户90%以上。平和县有一半的村庄建设微动力污水处理站，其余村庄化粪池尾水通过纳管排入田地、湿地消纳利用或氧化水塘降解，各村自然水体清澈；华安县村庄的化粪池尾水大部分通过纳管排入田地、湿地等消纳利用，农村污水治理3P项目建设积极推进。村庄生活垃圾得到有效处理， “村收集、镇转运、县处理”的垃圾集中处理模式全面推行，大部分村庄的环境卫生整洁干净，垃圾治理的长效机制基本建立。各村新建或改建的水冲式公厕工程均已建成。村庄风貌保护情况良好，平和县大部分村庄房前屋后整治与历史建筑保护、景观提升、文化传承相结合，村庄建设注重乡土特色、因地制宜、保护生态。华安县沙建镇上樟村在产业发展、生态环境保护、自然要素和乡土材料利用、房前屋后菜地化等方面成效较好。农房管控较好，裸房整治、“平改坡”积极推进。

二、存在的主要问题

（一）生活污水治理设施还不够完善。部分家庭式三格化粪池存在尾水直排明沟或河流现象，村内截污纳管系统不够完善，导致部分村庄明沟水体出现黑臭。

（二）垃圾清扫保洁工作有盲点。一是存在家禽（鸡鸭）未圈养、粪便清理不及时现象，村民卫生习惯有待引导。二是个别村庄垃圾处理设施设备配置不足。

（三）房前屋后整治不到位。部分村庄的房前屋后鸡鸭禽舍及各类私搭乱建未拆清楚，房前屋后“扫清楚、摆整齐”还有死角。

（四）部分村庄新建农房（裸房）整治示范效果不明显，乡土特色不足，一定程度上影响了村庄建筑风貌。

三、下一步工作要求

请漳州市住建局督促相关县（市、区）针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。对现场指导发现的存在较严重问题村庄（详见附件），务必在本通知下达之日起3个月内整改到位。我厅将组织回访，发现未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）强化几项工作：一是整改规范生活污水处理设施建设；二是加强垃圾清扫保洁工作，全面落实生活垃圾治理常态化机制，大力推广农村生活垃圾“干湿”分类，湿垃圾经沤肥后返田，其余外运进行无害化处理，实现源头减量和资源化利用；三是加大房前屋后整治力度，做到房前屋后“扫干净”、“拆清楚”、“摆整齐”，不留死角。四是加强农房整治工作。县级住建部门要组织编制农房建设立面图集和农房整治技术方案，加强现场技术指导，提升整治示范水平；四是强化传统村落和历史文化名村的保护利用。进一步加大对古屋、古巷、古道、古桥、古亭等村落古迹遗存保护与修缮力度，进一步传承村落传统文化、传统建筑技艺、民俗等，保持其地域特色，并积极探索活化利用。

附件：1、漳州市2018年美丽乡村建设项目现场指导村庄汇总表

2、漳州市2018年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落现场指导汇总表

附件1

漳州市2018年美丽乡村建设项目现场指导村庄汇总表

| 序 号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目 名称 |  |
| 1 | 平 和 县 | 芦溪镇新村村 | 1、环境整治不够到位，发现2处房前屋后简易搭建未拆除； 2、发现1处老旧建筑室内无厕所； 3、垃圾收集设施简陋，垃圾干湿分类不到位； 4、全村污水终端处理设施正在建设，管网系统还未建成，发现3处化粪池尾水直排河流。 |
| 2 |  | 霞寨镇钟腾村 | 1、发现1处影响村落景观的彩钢板搭盖； 2、发现2处三格化粪池尾水直排溪流。 |
| 3 |  | 崎岭乡顶寨村 | - 垃圾收集设施不足，发现1处房前屋后局部有零星垃圾； 2、发现1处明沟存在黑臭水体； 3、发现2处家禽未圈养，家禽污水粪便处理不及时。 |
| 4 |  | 文峰镇前埔村 | - 发现1处家禽未圈养，家禽污水粪便处理不及时； 2、裸房改造已完成，但示范效果一般； 3、发现2处三格化处理池无法清掏。 |
| 5 |  | 南胜镇欧寮村 | 1、垃圾收集设施不足，发现1处房前屋后发现局部零星垃圾； 2、发现1处化粪池尾水直排溪流； 3、发现1处家禽未圈养，家禽污水粪便处理不及时。 |
| 6 |  | 秀峰乡秀峰村 | - 改建公厕窗洞无遮挡，存在私密性和防雨功能缺陷，入口台阶设计不规范，通行不便； |
| 7 |  | 长乐乡联三村 | - 发现2处房前屋后鸡鸭舍等简易搭建未拆除； - 发现1处环境整治提升工程尚未完工。 |
| 8 |  | 九峰镇黄田村 | - 发现1处新建农房（裸房）整治乡土特色不足，示范效果不明显，影响传统村落建筑风貌； - 发现1处家禽未圈养。 |
| 9 |  | 大溪镇大松村 | - 房前屋后环境整治存在死角； 2、土楼前池塘水体稍显浑浊。 |
| 10 |  | 安厚镇美峰村 | - 新建公厕入口处视线无遮挡，存在私密性缺陷； - 房前屋后环境整治存在死角。发现1处房前屋后简易搭建未拆除； |
| 11 |  | 坂仔镇西坑村 | - 发现2处农房屋顶存在彩钢板搭盖； 2、新建大三格化粪池出水接管不规范，池体覆土不足。 |
| 12 |  | 五寨乡新塘村 | - 发现1处明沟水体黑臭； 2、房前屋后环境整治存在死角，发现1处房前屋后简易搭建未拆除； |
| 13 | 华 安 县 | 华丰镇半岭亭村 | - 存在化粪池尾水直排明沟现象，发现1处明沟出现黑臭水体； - 发现3处家禽未圈养，家禽污水粪便处理不及时； - 发现至少2处房前屋后简易搭建未拆除。 |
| 14 |  | 华丰镇岩坪村 | - 环境整治不够到位，发现2处房前屋后旱厕、简易搭建未拆除； 2、村中心广场铺地简单硬化，缺乏乡土特色。 |
| 15 |  | 湖林乡石井村 | - 房前屋后环境整治、乡土特色创建有待提升； - 发现2处明沟存在黑臭水体，雨水沟排水不通畅； - 发现1处零星建筑垃圾未清理。 |
| 16 |  | 仙都镇岭埔村 | - 发现2处猪圈污水直排及3处黑臭水体； - 垃圾收集设施不足，房前屋后发现4处零星垃圾； - 裸房改造示范效果一般，裸房建筑数量较多。 |
| 17 |  | 仙都镇招坑村 | - 发现1处猪圈污水直排及1处黑臭水体； 2、环境整治不到位，发现至少2处房前屋后旱厕、简易搭建未拆除。 |
| 18 |  | 新圩镇新圩村 | - 房前屋后扫清楚、摆清楚存在不足，发现2处零星垃圾； - 场地建设及溪流驳岸简单硬化，乡土特色不足； 3、室外杆线整治不够到位。 |
| 19 |  | 马坑乡文华村 | - 新建“大三格”化粪池出水口湿地不足，部分池体裸露未覆土绿化； 2、传统建筑房前小广场铺地缺乏乡土特色。 |
| 20 |  | 高安镇西洋村 | - 环境整治存在不足，发现2处房前屋后简易搭建未拆除； - 发现2处化粪池尾水直排明沟现象，生活污水截污纳管与终端处理工程尚未开工（PPP项目）。 3、新建公厕位置偏离村中心，使用不便。 |
| 21 |  | 沙建镇上樟村 | - 生活污水截污纳管项目尚未开工（PPP项目），已建的污水终端处理设施未能发挥效用。 |
| 22 |  | 丰山镇下尾村 | - 村内截污纳管系统不够完善，发现2处明沟出现黑臭水体； 2、房前屋后扫清楚、摆清楚及绿化提升存在不足。 |
| 23 |  | 新圩镇五岳村 | - 重建设，轻环境整治，发现5处以上房前屋后禽舍等各类简易搭建未拆除，拆清楚、摆清楚工作不到位； - 发现鸡、鸭放养，零星建筑垃圾未清理，村道保洁不到位； - 发现2处化粪池尾水直排明沟现象； 4、发现室外电力电讯线路存在乱接乱牵、乱拉乱挂现象。 |

附件2

漳州市2018重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落现场指导汇总表

| 序号 | 项目属地 | 项目名称 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云霄县 | 莆美镇阳下村 | 1、古村内污水管网建设不完善，存在内河水质污染现象，村内巷道路面需要整修，影响村落景观的栏杆、简易搭盖物等需要重新整理，后期需要多渠道筹措资金提升基础设施； 2、严格规划管理，增强保护利用意识，禁止不符合村历史文化名村保护规划要求的新建和改扩建； 3、历史建筑修缮一期工程已完成施工图设计和施工招标，一要加强后期施工现场监管，严格按图施工，确保施工精细化；二要加快施工进度。 |
| 2 | 南靖县 | 梅林镇 | 1、结合《南靖云水谣景区13户自建房》的改造设计，进一步推广“最美院子”改造经验，发动乡贤、村民改造自己的民居，使老屋换新颜。 2、历史建筑分布与现建民宅、公建混杂，整治难度大，维修任务重，难度大，要注重保护与活化利用结合，多渠道筹措资金。 3、严格规划管理，增强保护利用意识，禁止不符合村历史文化名村保护规划要求的新建和改扩建。 4、完善保护核心区域内雨污分流管网建设，提升溪河水质。 5、加强历史建筑修缮施工管理，保证使用乡土材料、传统工艺、精细化施工。 |