附件：

空调机组参数要求与技术指标

1、 10匹空调拖2台5匹天花机，电源：三相380V，50HZ

2、 额定制冷量≥25KW，额定制热量≥26KW

3、 制冷额定耗电量≤8.6KW，制热额定耗电量≤8KW

4、 能效等级：1级

5、 室内机尺寸（长*宽*高）：

（机组尺寸）≤840*840*290mm

（面板尺寸）≤950*950*65mm

6、 室外机尺寸（长*宽*高）：≤940*320*1430mm

7、 室内机、室外机、必须为原厂同一品牌

8、 保修期限：≥6年

9、 安装要求：需拆除旧机，拆外机需切割栏杆，负责空调内机电源线到位，安装完毕后将拆除的吊顶还原，室外机需定制底座。