附件
2025年度第六批二星级绿色建筑标识项目

	序号
	项目

名称
	申报

单位
	认定

标准
	标识

星级
	项目

所在

地
	建筑

类型
	申报建筑面积(万㎡)
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	厦门2022P09地块项目（湖畔润璟）-住宅部分
	厦门润岳房地产开发有限公司、福建省建研工程顾问有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	★★
	厦门市
	住宅建筑
	5.55
	15.39kgCO2/

(m2•a)
	围护结构热工性能提高48%
	—
	100%达到二级
	房间空气隔声性能达到国家标准的低限和高限平均值，楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	40.33%，达到规划指标105%
	75.99%
	—
	—
	35%

	2
	闽江师专二期（含马保中小学）小学教学综合楼
	闽江师范高等专科学校、福州市规划设计研究院集团有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	★★
	福州市
	公共建筑
	4.04
	7.61kgCO2/

(m2•a)
	围护结构热工性能提高15.91%
	—
	100%达到二级
	房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低37.83%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	35%，达到规划指标100%
	—
	—
	—
	—


