## 道路工程现场检查表
附件11
道路工程检测检查表
检测机构名称： |  |  | 检查日期：
序号 | 检查内容 |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 资质使用及合同签订情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
3 | 设施与环境 | 有环境条件要求的实验室是否配备相应的设施并能满足标准要求 | 抽查有环境要求的试验室（重点查无侧限抗压强度试件标养室）运行是否正常，是否由有资质的校准机构出具的校准证书，校准结果是否符合要求，是否进行监控记录。
4 | 仪器设备（标准物质） | 试验室是否正确配备检测所需的所有设备（包括标准物质） | 根据试验室的检测能力，抽查仪器设备配置是否符合标准要求。
|  | 试验室配备的仪器设备（包括标准物质）是否及时检定/校准，检定/校准结果是否符合要求 | 抽查试验室仪器设备的检定/校准时限是否有效，检定/校准结果是否符合标准要求。
5 | 量能匹配 | 检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量是否相适应 | 核查本年度的仪器设备运行记录，抽取出具报告数量最多的一个月或一日，测算其出具报告的数量是否与检测人员、仪器设备的能力相匹配。量能匹配可参考以下内容： 1、烘箱等设备配备数量与出具的报告数量是否匹配； 2、抽查检测试验人员所签字出具的检测报告数量，检查人员配备与实际工作量是否匹配。
6 | 检测行为 | 所有委托单、原始记录与报告的编号是否流水，报告是否可溯源，报告和记录关键信息是否一致 | 检查检测机构是否有制定委托编号、样品编号流水规定，并抽查近半年内的检测管理软件的样品编号、报告编号是否按规定流水；随机抽查最近三个月内的若干份检测报告，是否有对应的原始记录，报告结果与原始记录是否一致。
|  | 检测过程是否可溯源，检测过程是否存疑 | 重点检查：沥青路面压实度及厚度报告中取样数量及位置是否与现场的位置和数量一致；弯沉检测，所用加载标准车是否符合检测方法标准要求，例如是否进行后轴重过磅等。
|  | 压实度用标准砂的消耗记录与采购记录和库存量是否匹配 | 抽查近三个月压实度报告，抽查压实度用标准砂的采购记录和消耗记录并清点库存量，标准砂消耗记录与采购记录和库存量是否匹配。
|  | 原始记录档案是否缺失或不完整 | 按类别抽取半年内的若干份报告是否具有相应的原始记录；检查是否存在已完成检测试验但原始记录不完整的情况。
|  | 是否建立不合格台账，不合格的报告是否在24h内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构 | 抽查最近一个月内的不合格报告台账。
7 | 检测数据上传 | 抽查检测报告及数据是否按要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台” | 重点检查：委托收样登记台账与上传报告中的委托日期是否一致；报告日期与实际上传日期是否超出规定。
8 | 影像资料留存情况 | 检测机构是否按规定对现场检测举牌拍照，是否按规定留存备查 | 抽查1个季度内的若干份检测项目：检查检测、见证人员举牌拍照影像资料，牌子上是否标明工程名称、检测和见证单位名称及人员姓名、检测部位、检测内容、拍照日期，照片中是否包含所有检测、见证人员。
9 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：