## Sheet1
附件12
桥梁与地下工程检测检查表
检测机构名称： |  |  |  | 检查日期：
序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 资质使用及合同签订情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 |  | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） |  | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 |  | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 |  | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
3 | 设施与环境 | 有环境要求的检测参数是否配备相应的设施并能满足标准要求 |  | 抽查有环境要求的检测参数，如桥梁静载试验时环境温度是否满足检测方案及规范要求；隧道雷达检测时影响电磁波信号的环境干扰因素是否满足检测方案及规范要求。
4 | 仪器设备情况 | 检测现场是否正确配备检测所需的所有设备 |  | 根据试验室的检测能力，抽查仪器设备配置是否符合标准要求。
|  | 检测设备是否及时检定/校准，检定/校准结果是否符合要求 |  | 抽查检测仪器设备的检定/校准时限是否有效，检定/校准是否符合标准要求。
5 | 量能匹配情况 | 检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量是否相适应 |  | 查检测报告台账，统计某个时间段的某个项目的检测数量、仪器、人员是否匹配。若有在分支机构兼任或共用的检测试验人员，抽查兼任或共用的检测试验人员所签字出具的检测报告与工作量的符合性。
6 | 检测行为 | 检测方案是否进行规定的审批流程，检测方案是否满足规范要求 |  | 检查检测方案是否审批签字盖章，检测方案中检测内容相关要求是否满足规范要求。
|  | 原始记录档案是否缺失或不完整 |  | 现场试验中检查是否有原始记录；试验后检查是否存在已完成检测试验但原始记录不完整或者缺失的情况。
|  | 是否建立不合格台账，不合格的报告是否在24h内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构 |  | 抽查最近一个月的不合格报告台账。
|  | 检测过程是否有检测痕迹 |  | 结合桥梁总体布置图、委托合同及检测方案，及检测完毕的现场桥跨（联）是否存在打磨贴片检测痕迹。
|  | 检测过程是否安全保证措施 |  | 检查现场是否有对设备与测点的防干扰、避免风雨等安全措施；是否有保证加载车辆停放安全、人员安全的措施。
7 | 桥梁荷载试验检测现场情况 | 静载试验 | 土方车（配重块）加载效率是否满足规范验收性（鉴定性）荷载试验要求 | 通过检查土方车过磅单或者核对现场的砼配重块尺寸和数量是否与记录表记录一致，计算是否满足要求。
|  |  | 静载试验时是否有温度补偿措施 | 检查现场设备是否有温度补偿措施（自补偿、单点补偿、公共补偿）。
|  |  | 位移计安装是否竖直、正确 | 检查现场位移计安装情况，位移计安装是否垂直、牢固。
|  |  | 工作平台支架和表架是否安装牢固、独立 | 检查现场平台支架与表架安装牢固、且两者是独立工作。
|  |  | 试验是否预压、分级加载及加载稳定控制 | 检查现场试验预压、分级分级加载及加载稳定控制是否符合检测方案及规范要求。
|  | 动载试验 | 环境振动测试采样频率是否符合规范要求 | 结合现场模态测试的采样频率与检测方案模型计算结果，核对采样频率是否取10倍以上的最高感兴趣的信号频率。
|  |  | 检测点数、每个测点记录的有效信号数是否满足规范要求 | 查看仪器内数据，查看存盘波形数量是否满足规范要求。
|  |  | 拾振器安装位置、强迫振动测点是否符合要求 | 环境振动测点布设时是否避开模态节点；强迫振动测试动应变（动位移）采样频率是否与测试目的匹配。
8 | 地下工程检测现场情况 | 隧道断面检测 |  | 核查检测报告断面仪是否设置在所需检测断面的隧道中线点上。
核查断面仪检测检测点数以及方位角范围是否符合检测方案要求。
核查检测报告断面曲线是否与原始记录一致。
|  | 超前地质预报、衬砌厚度、钢支撑榀数及间距 |  | 核查衬砌厚度检测点数及测线布置是否满足规范要求。
核查钢支撑是否逐榀检测，反射波图谱上钢支撑是否明显清晰。
核查报告中是否体现介电常数标定，以及天线频率、探测深度、扫描速率及采样间隔是否满足规范要求。
核查超前地质预报检测频率是否覆盖整个隧道里程。
|  | 初支/衬砌背后密实度 |  | 核查初支/衬砌测线位置以及布置是否满足规范要求。
核查检测报告中是否体现介电常数标定。
|  | 衬砌钢筋间距 |  | 核查雷达图谱钢筋反射是否清晰，钢筋间距是否与报告一致。
核查报告否按规范要求每模板检测3个点。
9 | 检测数据上传 | 抽查检测报告是否按要求上传至“福建省建设工程监督一体化平台” |  | 检查检测报告是否上传省站平台系统。
10 | 影像资料留存情况 | 检测机构是否按规定对现场检测举牌拍照，是否按规定留存备查 |  | 抽查1个季度内的若干份检测项目：检查检测、见证人员举牌拍照影像资料，牌子上是否标明工程名称、检测和见证单位名称及人员姓名、检测部位、检测内容、拍照日期，照片中是否包含所有检测、见证人员。
11 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：