## Sheet1
附件3
基桩检测报告检查表
检测机构名称： |  |  | 检查日期：
序号 | 检查内容 |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 使用资质情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
3 | 登记告知情况 | 检测机构在开展基桩检测时，是否按《关于启用福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统的通知》（闽建办建函〔2022〕8号）要求登记、告知相关信息 | 抽查报告与监管系统对照是否按要求告知。
4 | 报告上传情况 | 检测机构出具基桩检测报告时，是否按《关于启用福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统的通知》（闽建办建函〔2022〕8号）要求进行报告上传 | 抽查报告，扫描二维码核查纸质报告与系统是否一致。
5 | 影像资料留存情况 | 开展静载、高应变检测前，检测、施工、监理、建设等单位共同确认受检桩号，是否与选桩纪要以及工程实际一致，是否有在桩边举牌拍照，检测机构留存照片备查 | 检查报告中受检桩的举牌照片。
6 | 仪器设备情况 | 抽查报告中仪器设备是否与记录单一致，是否有检定或校准证书，是否在检定有效期内 | 抽查报告，核对记录单、检定或校准证书。
|  | 实际检测量所需的仪器设备是否满足相应检测项目的要求 | 核查仪器设备相关资料。
7 | 检测依据 | 检查报告的检测依据是否现行有效 | 抽查报告的检测依据。
8 | 检测内容 | 报告内容是否齐全，报告结论是否正确；检测的数量、桩号、荷载等内容是否与检测前各方认定的方案一致，是否符合要求 | 报告内容、结论是否符合国家、地方有关标准的要求，核查报告的检测数量、桩号以及试验荷载等关键内容与选桩会议记录等是否一致，是否符合要求。
9 | 委托单及现场原始记录 | 委托单及现场原始记录是否缺失、签字是否齐全、内容是否完整、修改是否规范 | 抽查归档资料的现场记录表及委托单。
10 | 实测原始数据 | 实测原始数据是否缺失、真实，是否与检测报告一致 | 抽查实测原始数据。
11 | 报告更改 | 检测报告更改是否按要求符合要求 | 查看更改后的报告及检测报告更改申请表。
12 | 静载检测报告 | 检查各受检桩试验荷载是否与委托单（设计图纸）一致 | 抽查报告、委托单或设计图纸。
|  | 抽查静载报告中受检桩“静载试验汇总表”中的荷载、历时和沉降是否与受检桩静载原始数据一致 | 抽查静载原始数据（静载试验原始记录表）。
13 | 低应变法检测报告 | 检查同一根受检桩同一检测点的实测时域信号的数量、一致性 | 抽查实测波形，对比实测波形的一致性。
|  | 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别 | 查看报告内容是否体现。
|  | 检查报告中受检桩的桩身波速的取值是否合理 | 根据桩底反射信号（如有），结合地区经验、桩身混凝土的骨料和强度等级，检查报告中受检桩的桩身波速取值是否合理。
14 | 高应变法检测报告 | 抽查高应变承载力检测报告锤重是否符合要求 | 抽查高应变检测报告、检测记录。
|  | 检查报告中参数设定是否合理，如桩身材料质量密度取值、桩身波速的取值、拟合分析选用的参数是否在岩土工程的合理范围内等 | 抽查报告，将报告中桩身材料质量密度取值与JGJ106-2014规范第9.3.2条第6款对照，根据桩底反射信号（如有），结合地区经验、桩身混凝土的骨料和强度等级，检查报告中受检桩的桩身波速取值是否合理。（JGJ106-2014规范条文说明9.3.2条：钢桩桩身波速为5120m/s，混凝土桩变化范围为3000m/s-4500m/s）。
15 | 声波透射法检测 报告 | 抽查报告中受检桩的声测管数量、检测深度是否与实测数据一致 | 抽查报告，查看实测数据。
|  | 桩身完整性评价是否符合规范要求 | 抽查报告结论是否符合JGJ106-2014规范第10.1.2条的要求进行评价。当出现以下情况之一时，不得采用本办法对整桩的桩身完整性进行评价：1声测管未沿桩身通长配置；2声测管堵塞导致检测数据不全；3声测管埋设数量不符合本规范第10.3.2条的规定。
15 | 声波透射法检测 报告 | 对于三个及三个以上检测剖面的受检桩，声速异常判断临界值的取值情况 | 抽查三个及三个以上剖面受检桩的检测报告，检查声速异常判断临界值是否符合JGJ106-2014规范第10.5.4.4条的要求：对于三个及三个以上检测剖面的受检桩，应取各个检测剖面声速异常判断临界值的算术平均值作为该桩各声测线的声速异常判断临界值。
16 | 钻芯法检测报告 | 抽查报告中受检桩的钻孔数量、钻孔深度、芯样取样组数是否满足规范要求 | 查看报告钻孔数量、深度、取样组数是否与记录单一致。混凝土灌注桩是否满足JGJ106-2014规范7.1.2.1条、7.4.1.1条的要求或DBJ/T13-28-2016规范5.2.1.1条、5.3.1.1条、6.2.1条的要求。水泥土桩是否满足JGJ340-2015规范11.1.2条、11.3.2条的要求或DBJ/T13-146-2021规范11.3.2条、11.4.1条的要求或DBJ/T13-28-2016规范5.2.3.1条、5.3.1.3条、6.2.2条的要求。
|  | 抽查报告中芯样特征的描述是否与芯样照片吻合 | 对照检查报告、记录单、芯样照片。
17 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：