## 检查表
附件9
建筑节能检测检查表
检测机构名称： |  |  | 检查日期：
序号 | 检查内容 |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 资质使用及合同签订情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
2 | 设施和环境 | 对温度、相对湿度有要求的实验室。重点核查节能养护室、电线电缆实验室 | 有环境条件要求的场所是否配备相应的设施并能满足标准要求。环境控制设备工作是否正常，是否有相应记录。节能养护室温湿度：23℃±2℃，50%±5%；电线电缆导体电阻试验室：温度应为（15~25）℃，温度变化不超过±1℃。
3 | 设备 | 试验室是否正确配备检测所需的所有设备（包括标准物质），是否检定（校准），检定（校准）结果是否进行确认 | 结合检测报告核查主要仪器设备相应的检定（校准）证书；还应核查：1、导热系数比对板证书的有效期；2、建筑门窗三性检测装置的半年自校记录。
是否建立仪器设备台账、标识、档案及使用记录
4 | 样品管理 | 待检样品的状态与委托单是否相符 | 抽查当日及前两天待检样品的编号，与委托台账对应情况，样品数量是否满足试验要求。
|  | 在检样品是否与原始记录相符 | 抽查委托日后的在检样品编号，核查检测原始记录是否与仪器设备使用记录相符合，重点抽查： 1、外墙传热系数样品是否留下大样照片； 2、现场照明试验原始记录是否体现布点记录，测点数量是否满足要求；是否留下样品照片以及含检测人员的现场照片。
|  | 检毕样品的数量与委托单、原始记录、报告是否相符及是否按规定进行样品留样 | 随机抽查当天及前三天的报告，核查试毕留样与记录的相符性。
5 | 检测行为 | 见证检验制度的落实情况 | 随机抽查检测报告，检查见证人员的见证记录及委托单见证人员签字以及是否与留置见证人档案一致。
|  | 检测报告是否按年流水编号，检测方法、结论是否正确 | 抽查近一个月检测报告、台账，按报告时间排序，核查是否存在重号、断号、不连贯等情况。随机抽查报告，核查检测方法及检测结论是否正确。
|  | 试验室检测能力与报告出具量是否匹配 | 随机抽查至少一项检测项目近一个月所有完成的检测工作量（查委托、检测报告等）与检测人员、仪器设备的使用量以及试验组数是否匹配（可重点抽查试验用的烘箱以及导热系数试验机的量能匹配问题，如若一天超出四组，则需复核这几份原始记录是否存在时间上的矛盾）。
|  | 检测结论为不合格的检测报告是否建立不合格报告台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构 | 抽查不合格报告台账。
6 | 量能匹配情况 | 所有完成的检测工作量与检测人员、仪器设备、标准/参考物质的配备是否相适应 | 核查本年度的仪器设备运行记录，抽取出具报告数量最多的一个月或一日，测算其出具报告的数量是否与检测人员、仪器设备的能力相匹配。量能匹配可参考以下内容： 1、每台导热系数测定仪一天超出四组，则需复核这几份原始记录是否存在时间上的矛盾。
7 | 现场复核复测 | 现场复核复测 | 随机抽查当天及前三天的报告进行复核复测。可重点抽查外墙节能结构及保温层厚度（钻芯法）、现场门窗气密性、电线电缆导体电阻值，进行复核复测，重点抽查复核复测内容如下： 1、外墙节能结构及保温层厚度（钻芯法）复核：确认钻芯芯样所在部位（包括层数、轴线）、芯样数量、芯样厚度是否与现场一致； 2、现场门窗气密性复核：检测报告中的门窗位置尺寸以及现场试验照片； 3、电线电缆导体电阻值复测：现场复测结果是否与检测报告或原始检测记录中相一致； 4、电线电缆燃烧性能试验：核查丙烷的年度购买记录以及热电偶铜块质量以及火焰尺的检定证书； 5、灯具：复核标准灯的检定证书； 6、玻璃：检查分光光度计、傅里叶红外光谱仪等仪器的波长范围、波长间隔是否满足标准要求，仪器测量透射比和反射比的精度是否在1%以内；核查露点仪的温度测量范围是否可以达到-40℃，测量精度是否≤1℃； 7、电线电缆燃烧火焰验证记录是否每月一次：铜块温度从100℃±5℃上升到700℃±3℃的所需时间能否达到46s±6s。
8 | 信息化管理 | 对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动进行信息化管理。 | 查看业务受理、检测试验全过程相关的影像资料（重点抽查燃烧试验影像记录）是否符合规定要求；检测报告及数据是否按要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台”。
|  | 核查电子数据 | 重点核查：1、门窗三性、门窗保温、玻璃等项目的电子数据；2、力学性能的电子数据。
9 | 影像资料留存情况 | 检测机构是否按要求拍摄视频影像，是否按规定留存备查 | 抽查1个季度内某几日的检测试验影像资料：检查检测机构是否按规定在各个区域拍摄影像；影像内容是否清晰连续、画面完整、时间记录准确；当日完成的试验量是否与影像资料基本符合；是否篡改影像资料内嵌信息，是否存在后期处理，是否无合理理由遮挡摄像头等。
10 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：