福建省建设工程质量检测机构信用评价办法

- 第一章  总则

第一条 为规范建设工程质量检测行为，建立公平、公正、有序的检测市场秩序，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程抗震管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《福建省建设工程质量管理条例》《福建省建设工程质量检测管理实施细则》等规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程质量检测机构信用评价工作。

本办法所称建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）信用评价，是指评价实施单位依据本办法，对具有住房和城乡建设主管部门颁发资质证书的检测机构在福建省行政区域内开展房屋建筑和市政基础设施工程质量检测活动情况进行量化评价。

第三条 本办法所称评价实施单位，是指省、设区市（含平潭综合实验区，下同）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门及其委托的质量监督机构，以及本办法明确的其他参与评价部门。

福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）是福建省检测机构信用评价的主管部门，负责制定评价标准和管理制度，建立福建省检测机构信用评价系统（以下简称“信用评价系统”）并发布信用评价结果，对全省检测机构信用评价工作实施监督指导。

市、县（区）级住房和城乡建设主管部门依据本办法规定，具体负责本辖区检测机构信用评价工作。

第四条 评价实施单位应当遵循公平、公正、公开的原则，严格遵照本办法开展检测机构信用评价工作，结合日常监督管理工作，及时更新记录检测机构的信用信息，维护检测机构合法权益和社会公共利益。

第五条 信用评价系统部署在省住建厅官网（网址：https://zjt.fjjs.gov.cn），与福建省住房和城乡建设政务服务系统、福建省建设工程监管一体化平台等信息系统实现数据对接。

- 第二章  信用评价内容

第六条 检测机构信用评价采用百分制，由起评分50分、检测机构能力评价10分、优良行为评价10分、现场评价30分和不良行为评价扣分五部分组成。信用评价总分100分，不设负分，不良行为评价采用扣分制，直至总分扣完为止。具体评价指标详见《福建省建设工程质量检测机构信用评价表》（附件1）。

同一项目、同一行为受到多个表彰、奖励或行政处罚、行政处理的，以分值最高的计算，不重复累加。

第七条 检测机构能力评价指对检测机构资质能力、人员及报告数量的量化评分。报告数量以检测机构上一年度上传福建省建设工程监管一体化平台（以下简称“监管一体化平台”）的报告数量计算。

第八条 优良行为评价指评价实施单位对检测机构在工程质量检测活动中的获奖、科技创新及受到省级以上住房和城乡建设主管部门或相关专业部门的奖励、表彰，所形成的优良行为信用信息进行综合量化评分。

第九条 不良行为评价指评价实施单位对检测机构违反相关法律、法规、规章、规范性文件和工程建设技术标准，或者严重违反合同约定，受到各级住房和城乡建设主管部门或相关专业部门的行政处罚（处理）等，所形成的不良行为信用信息进行综合量化评分。

第十条 现场评价指评价实施单位根据《检测机构现场评价表》（附件2）的要求，按专项资质对检测机构开展房屋市政工程检测活动情况进行综合量化评分。

- 第三章  信用评价规则

第十一条 检测机构能力评价信息中报告数量由监管一体化平台自动采集，其余由检测机构如实申报；优良行为评价信息中由检测机构自行申报的，检测机构应当在有关表彰、奖励或认定文书印发之日起12个月内，登录信用评价系统如实填写，并将相关文书等证明材料上传信用评价系统。检测机构未申报或逾期申报的，不予采集评价。

第十二条 检测机构不良行为信息，按照“谁查处、谁采集”原则，由各级住房和城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报，在作出文书之日起1个月内采集评价。开展集中行政处罚的地区，由违法行为调查部门跟踪处罚情况，并将行政处罚纳入信用评价。

涉及司法机关判决、住建部作出的行政处罚或行政处理的，检测机构在知道或应当知道之日起20个工作日内，凭处罚文书及相关证明材料，在信用评价系统主动申报。检测机构按时主动申报的，按规定的扣分值减半扣分；对超时但主动申报的，按规定的扣分值扣分；对超时且不主动申报的，由检测机构所在地评价实施单位责令整改，按评价标准的1.5倍扣分；对拒不整改的，按评价标准的2倍扣分。

第十三条 信用信息申报实行诚信申报承诺制，检测机构对信用信息的真实性负责。检测机构在申报检测机构信用信息过程中提供虚假信用信息的，每发现1起在不良行为评价中扣10分。

第十四条 检测机构自行申报的优良行为信息、不良行为信息，由评价实施单位每月集中审核一次，符合评价指标规定的，下个月初在信用评价系统上公示，公示期为5个工作日。

第十五条 设区市评价实施单位，应按要求对辖区内注册的检测机构（含省外入闽检测机构）开展全覆盖检查，每年现场评价不少于1次。检测机构跨注册地设立的检测场所现场评价，由其场所所在设区市的评价实施单位实施。

对检测机构实施差异化监管以及监管部门部署开展的专项整治、层级指导等监督检查工作的，也可进行现场评价。

第十六条 评价实施单位对检测机构开展现场评价时，应随机抽取3个以上专项资质的检测活动进行评价（不足3个专项资质的全数评价），建筑材料及构配件、市政工程材料至少抽查1个专项，评价内容及指标应按照附件2进行全数评价。现场评价分值Y为该检测机构评价年度历次现场评价分值的平均值，单次现场评价分值为该次现场评价所有检测专项得分的平均值，具体计算公式如下：

Y= Xi/n ，其中Xi= Zj/m

Xi：指检测机构第i次现场评价分值；

n：指检测机构评价年度现场评价次数；

Zj：指检测机构第i次现场评价时第j个专项资质评价分值；

m：指检测机构第i次现场评价时抽取的专项资质数量。

- 第十七条 检测机构年度信用评价分值是指检测机构评价年度在信用评价系统中录入或生效的检测机构能力、优良行为、不良行为和现场评价分值，再加上起评分的总计得分，各项评价情况应按规定实时录入、年度汇总。

- 省住建厅每季度通过福建省住房和城乡建设厅网站公示和发布检测机构上一季度的检测机构信用评价分值，其中检测机构能力、现场评价分值按上一年度得分计算，优良行为、不良行为实行季度动态更新。公示期为5个工作日。公示无异议的，自公示期结束的次日起在信用评价系统发布生效；公示有异议的，按本办法相关条款处理，自处理完结的次日起生效。

检测机构评价年度未承揽业务的，现场评价分值按照当年现场评价的行业平均分值计算。

- 第四章  异议处理

第十八条 信用信息公示期内，任何组织或个人可以书面方式向评价实施单位提出异议。异议人应当提供真实身份、有效的联系方式、事实理由和相关证据材料。评价采集的依据文书内容不属于信用评价异议范围，对于依据文书内容有异议的，应当依法依规向依据文书异议管辖权的部门提出。

第十九条 评价实施单位应当明确异议受理部门，建立健全异议处理机制。异议受理部门应当自受理之日起5个工作日内会同有关部门作出处理决定，并在作出处理意见的下个工作日内在信用评价系统中予以记录生效，同时将处理意见书面告知异议人。不符合前款规定的异议，可不予受理并以书面形式回复异议人。

- 第五章  监督管理

第二十条 省住建厅委托省建设信息中心对检测机构信用评价电子数据进行维护管理，不定期组织对信用评价系统进行复查核验，保证信用评价系统按规定程序和标准评价。

第二十一条 生效的检测机构信用评价数据，任何人不得擅自更改。任何经批准更改后的检测机构信用评价数据，不具有溯及效力。

第二十二条 记载检测机构信用评价的纸质、影像、电子数据等资料，由评价实施单位保存，并自评价生效后保存期不得少于三年，不得擅自修改，不得丢失、损坏、销毁。

第二十三条 省、设区市住房和城乡建设主管部门对检测机构信用评价工作实施层级监督。评价实施单位的工作人员在检测机构信用评价工作中不得玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊。评价实施单位收到工作人员涉嫌违反工作纪律投诉举报、信访的，应当及时核实处理。

第二十四条 现场评价过程中，评价实施单位发现检测机构存在违规事实的，应责令其改正，检测机构应按照要求完成整改，并向评价实施单位提交整改反馈单。评价实施单位应督促检测机构完成问题整改，并在检测机构反馈后5个工作日内予以核实。

检测机构在工程质量检测活动中存在违法违规行为应给予行政处罚的，应按照有关法律法规处理。

第二十五条 各级住房和城乡建设主管部门应当建立完善守信激励、失信惩戒机制，按照检测机构信用评价结果，根据法律、法规和国家有关规定确定激励和惩戒事项，对检测机构实行差别化管理或服务。

鼓励建设单位优先选用信用评价得分排名靠前的检测机构。对信用评价得分排名最后5位（若倒数第5家检测机构所在名次出现并列排名的，则并列检测机构一并计入）的检测机构，列为差异化重点监管对象，差异化监管期限为1年。差异化监管期间，列入重点监管对象的检测机构开展主体结构检测专项现场检测前，应至少提前1天书面通知属地监管部门，检测机构所在地监管部门每年现场监管不少于2次。

- 第六章  附则

第二十六条 本办法由省住建厅负责解释，办法中涉及的“以上”均含本级（数）。

第二十七条 本办法自2025年7月1日起施行，有效期5年。

附件：1．福建省建设工程质量检测机构信用评价表

2．检测机构现场评价表

附件1

福建省建设工程质量检测机构信用评价表

| 序号 | 评价 项目 | 分值 | 评价 内容 | 评价指标 | 评价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起评分 | 50分 | 1.1起评分 | 1.1.1检测机构参与信用评价的起评分为50分。 | 系统自动评价。 |  |
| 2 | 检测机构能力 | 满分 （10分） | 2.1资质能力 （4分） | 2.1.1检测机构取得专项资质： （1）1个≤专项资质数量≤3，得1分； （2）4个≤专项资质数量≤6，得2分； （3）7个≤专项资质数量≤9，得3分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 |  |
|  |  |  |  | 2.1.2检测机构取得综合资质，得4分。 |  |  |
|  |  |  | 2.2人员（1分） | 2.2.1检测机构满足机构相应资质条件的工程类相关专业高级职称及国家注册工程师人员数量的基础上，超出的高级职称以上人员及国家注册人员，按0.1分/人进行加分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 | 超出人员评价年度内应在该机构服务满一年，并提供相应的聘用合同、社保证明等材料. |
|  |  |  | 2.3报告数量（5分） | 2.3.1检测机构评价年度上传工程检测管理信息系统的报告量（按照资质标准的检测专项分别计分）： （1）建筑（或市政）材料及构配件报告量（最高2分）： 0<上传报告量<10000份，得0.5分； 10000份≤上传报告量<30000份，得1分； 30000份≤上传报告量<50000份，得1.5分； 上传报告量≥50000份，得2分。 （2）其他专项资质报告量（最高3分）： 0<上传报告量<1000份，得0.5分； 1000份≤上传报告量<2000份，得1分； 2000份≤上传报告量<4000份，得1.5分； 4000份≤上传报告量<6000份，得2分； 6000份≤上传报告量<10000份，得2.5分； 上传报告量≥10000份，得3分。 | 由监管一体化平台自动采集评价。 | 对接获取福建省工程检测管理信息系统上传报告量数据，跨设区市设立的检测场所上传报告量累加到母体资质公司。 |
| 3 | 优良 行为 | 满分 （10分） | 3.1获奖情况 （2分） | 3.1.1检测机构在福建省工程检测活动中作为前三名的完成单位获得以下科学技术进步奖： （1）国家科学技术进步奖（不分等级），每1项得2分； （2）福建省科学技术进步奖（不分等级），每1项得1分； （3）市级科学技术进步奖（不分等级），每1项得0.5分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 | 1.以国务院、福建省或设区市人民政府公布的获奖名单为准； 2.有效期2年，自年度信用评价分值公布生效之日起算（下同）； 3.同一项目以分值最高的计算，不重复累加。 |
|  |  |  | 3.2科技创新 （3分） | 3.2.1检测机构作为主编单位编制完成相关检测技术的国家、行业和福建省工程建设标准： （1）主编完成工程建设国家标准（标准代号：GB、GB/T）、工程建设行业标准（标准代号：CJJ、CJJ/T或JGJ、JGJ/T），每1项得1分； （2）主编完成福建省工程建设地方标准的，每1项得0.5分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 | 1.以生效的公布文件为准。 2.有效期2年。 |
|  |  |  |  | 3.2.2检测机构获得国家高新技术企业机构证书，得1分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 | 1.以各省、计划单列市科技、财政、税务部门联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR******）为准； 2.在评价年度内证书处于有效期的予以加分。 |
|  |  |  |  | 3.2.3检测机构获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），得1分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 | 1.以中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书正本为准； 2.在评价年度内证书处于有效期的予以加分。 |
|  |  |  | 3.3信息智能 （2分） | 3.3.1采用信息化系统全过程管理检测业务，得1分；检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动采用信息化管理，得1分。 | 检测机构如实申报，省级评价实施单位负责审核。 |  |
|  |  |  | 3.4通报表扬 （3分） | 3.4.1检测机构、检测人员受到省级及以上住房和城乡建设主管部门对建设工程质量检测活动相关通报表扬或参加省级及以上建设工程质量检测相关劳动竞赛、技能竞赛取得名次及奖项的，每1项得1分。 | 检测机构如实填报，由省级评价实施单位负责审核。 | 1.以生效的有文号的公布文件为准，公布文件应是主动公开，在网上可查的； 2.有效期2年。 |
| 4 | 不良 行为 | 不设扣分限值 | 4.1市场交易类 | 4.1.1超出资质范围从事《建设工程质量检测管理办法》规定检测活动的，每发现1次扣4分。 | 1.省级及以下住房城乡建设主管部门作出的行政处罚（处理）符合评价标准的，按照“谁作出、谁采集”的原则采集评价。开展集中行政处罚的地区，由违法行为调查部门跟踪处罚情况，并将行政处罚纳入信用评价。 2.住建部、人民法院、检察机关作出的不良信息符合评价标准的，检测机构在知道或应当知道之日起20个工作日内主动申报，由省级评价实施单位负责审核。 | 1.以行政处罚（处理）文书或司法机关裁判文书、不起诉决定书为准。 2.有效期1年。 |
|  |  |  |  | 4.1.2涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的，每发现1次扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.1.3转包或者违法分包建设工程质量检测业务的，每发现1次扣4分。 |  |  |
|  |  |  | 4.2综合管理类 | 4.2.1检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质，或以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的，每发现1次扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.2检测机构在资质证书有效期内名称、地址、法定代表人等发生变更，未在规定时限内办理资质证书变更手续的，每发现1次扣2分； 检测机构检测场所、技术人员、仪器设备等事项发生变更影响其符合资质标准，未在规定时限内向资质许可机关提出资质重新核定申请的，每发现1次扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.3检测机构有以下行为的，每发现1次扣4分： （1）拒不配合监管部门组织的监督检查和调查取证； （2）在接受监督检查工作中不能如实提供单位、人员资料，或提供的资料弄虚作假； （3）逾期或拒绝按监管部门要求进行改正的。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.4检测机构出具虚假检测数据或者检测报告，被住房和城乡建设主管部门或其它行业主管部门行政处罚的，每发现1次扣8分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.5检测机构在福建省开展检测活动中受到其他行政处罚的，每发现1次扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.6检测机构在申报检测机构信用信息过程中提供虚假信用信息的，每发现1条扣10分。 |  |  |
| 5 | 现场评价 | 满分30分（单项扣分不超过限值） | 5.1合同情况 （扣分限值2分） | 5.1.1作为工程质量验收资料的检测报告非工程项目建设单位委托的，每发现1份扣0.5分。 | 按照“谁检查、谁采集”原则，由评价实施单位负责填报。 | 1.按现场所要检查的检测专项，对应现场检查表进行检查评分（附件2）； 2.评价实施单位应对具备现场评价条件的检测专项进行评价，未开展检测业务的检测专项不予评价。 3.现场评价分=30分-各单项扣分值总和。 |
|  |  |  | 5.2人员情况 （扣分限值3分） | 5.2.1检测机构使用未经培训合格的检测人员的，每发现1人次扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.2检测人员能力不具备要求的，每发现1人次扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 5.3设施与 环境 （扣分限值3分） | 5.3.1有环境要求的检测参数，其试验室的环境条件和设施配置不满足检测相应技术标准要求的，每发现1项不符合扣0.25分。 |  |  |
|  |  |  | 5.4仪器设备（标准物质） （扣分限值3分） | 5.4.1未正确配备与检测能力相适应的仪器设备（包括标准物质），或仪器设备的性能、指标、精度不满足检测相关技术标准要求的，每发现1台扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.2仪器设备未按照检测相关技术标准和管理规定要求进行检定或者校准的，每发现1台扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.4.3未按规定建立仪器设备台账、标识、档案、使用记录、期间核查记录及仪器出入库记录的，每发现1台扣0.25分。 |  |  |
|  |  |  | 5.5样品管理 （扣分限值3分） | 5.5.1待检样品的数量、状态与委托单或台帐不相符，或不满足试验要求的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.5.2在检样品的数量与原始记录或台帐不相符的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.5.3检毕样品/试件的数量与原始记录或台帐不相符，检毕的样品未有明显的试验痕迹，以及未按管理规定留置试样的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.5.4样品的收发、贮存环境不符合标准规定或样品特定的要求，存在样品污染、混淆、性状异常改变等情形的，每发现1份扣0.25分。 |  |  |
| 5 | 现场评价 | 满分30分（单项扣分不超过限值） | 5.6量能匹配 （扣分限值3分） | 5.6.1检测机构的检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量不相适应的，扣1.5分； | 按照“谁检查、谁采集”原则，由评价实施单位负责填报。 | 1.按现场所要检查的检测专项，对应现场检查表进行检查评分（附件2）； 2.评价实施单位应对具备现场评价条件的检测专项进行评价，未开展检测业务的检测专项不予评价。 |
|  |  |  |  | 5.6.2标准物质、化学药品或其他耗材的消耗记录与采购记录和库存量不相适应的，每发现1种扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 5.7检测行为 （扣分限值8分） | 5.7.1检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号，或编号不连续，随意抽撤、涂改的，每发现1处扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.2委托收样登记台账与上传报告中的委托日期不一致的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.3未严格按相关标准、规范规定的方法开展检测活动的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.4检测所依据的标准、规范不正确或已失效的，每发现1份扣0.5分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.5检测原始记录、报告及相关附件资料不完整，或数据曲线不一致，或与留存的视频影像不对应，或检测相关信息缺失等造成检测过程不可溯源或数据存疑的，每发现1份扣0.5分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.6检测报告结论错误的，每发现1份扣1分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.7未按照规定在检测报告上签字盖章的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.8留样复测结果与检测报告或原始记录有较大偏离的，扣1分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.7.9见证人员的见证记录或委托单见证人员签字与留置见证人档案不一致的，每发现1份扣0.25分。 |  |  |
| 5 | 现场评价 | 满分30分（单项扣分不超过限值） | 5.8数据信息管理（扣分限值2分） | 5.8.1检测机构未按要求建立检测结果不合格项目台帐，扣0.5分；检测机构发现检测结果不合格，未在24小时内按规定通知建设单位或报告监管部门的，每发现1份扣0.25分； | 按照“谁检查、谁采集”原则，由评价实施单位负责填报。 | 1.按现场所要检查的检测专项，对应现场检查表进行检查评分（附件2）； 2.评价实施单位应对具备现场评价条件的检测专项进行评价，未开展检测业务的检测专项不予评价。 |
|  |  |  |  | 5.8.2检测机构未按相关规定上传检测数据及报告的，每发现1份扣0.25分； |  |  |
|  |  |  |  | 5.8.3自动化仪器设备采集数据的完整性、正确性不符合要求的，每发现1份扣0.25分。 |  |  |
|  |  |  | 5.9影像资料留存情况 （扣分限值3分） | 5.9.1检测机构存在未按管理要求拍摄视频影像和留存备查的，每发现1份扣0.5分。 |  |  |
| 注：上述优良行为信息和不良行为信息所涉的工程项目，除另有规定外，均为福建省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程项目。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

检测机构现场评价表

（                     检测专项）

| 检测机构名称： |  |  | 检查日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价指标 | 评价检查方式 | 检查情况 | 扣分值 |
| 5.1 | 合同情况（扣分限值2分） | 5.1.1作为工程质量验收资料的检测报告非工程项目建设单位委托的，每发现1份扣0.5分。 | 随机抽查近期4份检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 5.2 | 人员情况（扣分限值3分） | 5.2.1检测机构使用未经培训合格的检测人员的，每发现1人次扣0.25分； | 随机核查10名从业人员培训合格证明 。 |  |  |
|  |  | 5.2.2检测人员能力不具备要求的，每发现1人次扣0.5分。 | 随机抽查近期3份报告各1名签字检测人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。 |  |  |
| 5.3 | 设施与环境（扣分限值3分） | 5.3.1有环境要求的检测参数，其试验室的环境条件和设施配置不满足检测相应技术标准要求的，每发现1项不符合扣0.25分。 | 随机抽查5间有环境要求的试验室。检查3项内容：（1）试验室环境是否满足要求；（2）是否由有资质的校准机构出具的校准证书且校准结果符合要求；（3）是否有监控记录。 |  |  |
| 5.4 | 仪器设备（标准物质）（扣分限值3分） | 5.4.1未正确配备与检测能力相适应的仪器设备（包括标准物质），或仪器设备的性能、指标、精度不满足检测相关技术标准要求的，每发现1台扣0.25分； | 根据试验室的检测能力，随机抽查10台（套）不同检测参数的仪器设备（包括标准物质）是否符合标准要求。 |  |  |
|  |  | 5.4.2仪器设备未按照检测相关技术标准和管理规定要求进行检定或者校准的，每发现1台扣0.25分； |  |  |  |
|  |  | 5.4.3未按规定建立仪器设备台账、标识、档案、使用记录、期间核查记录及仪器出入库记录的，每发现1台扣0.25分。 |  |  |  |
| 5.5 | 样品管理（扣分限值3分） | 5.5.1待检样品的数量、状态与委托单或台帐不相符，或不满足试验要求的，每发现1份扣0.25分； | 随机抽查试验室待检样品、在检样品以及检毕样品各3份，同时随机抽查近期3份上传到监管系统的检测报告的样品管理情况，根据样品编号或报告编号，由被评价机构提供相应样品管理的影像资料和原始记录文件等作为评价依据，无法提供相关资料的视同不满足要求。 |  |  |
|  |  | 5.5.2在检样品的数量与原始记录或台帐不相符的，每发现1份扣0.25分； |  |  |  |
|  |  | 5.5.3检毕样品/试件的数量与原始记录或台帐不相符，检毕的样品未有明显的试验痕迹，以及未按管理规定留置试样的，每发现1份扣0.25分； |  |  |  |
|  |  | 5.5.4样品的收发、贮存环境不符合标准规定或样品特定的要求，存在样品污染、混淆、性状异常改变等情形的，每发现1份扣0.25分。 |  |  |  |
| 5.6 | 量能匹配 （扣分限值3分） | 5.6.1检测机构的检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量不相适应的，扣1.5分； | 根据检测报告台账，抽查近半年内某些检测项目（如混凝土抗渗、压实度等）出具报告数量最大的1天或若干天，测算其人员配备、检测设备与能力是否相符。 |  |  |
|  |  | 5.6.2标准物质、化学药品或其他耗材的消耗记录与采购记录和库存量不相适应的，每发现1种扣0.5分。 | 随机抽查检测机构近期使用到的3种标准物质、化学药品、其他耗材。 |  |  |
| 5.7 | 检测行为 （扣分限值8分） | 5.7.1检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号，或编号不连续，随意抽撤、涂改的，每发现1处扣0.25分； | 抽查近1个月检测报告、台账，按照委托时间或报告时间排序，核查是否存在重号、断号、不连贯等情况。 |  |  |
|  |  | 5.7.2委托收样登记台账与上传报告中的委托日期不一致的，每发现1份扣0.25分； | 随机抽查近期3份上传到监管系统的检测报告，根据报告编号，检查相应的原始记录和影像资料，无法提供相关资料的视同不满足要求。 |  |  |
|  |  | 5.7.3未严格按相关标准、规范规定的方法开展检测活动的，每发现1份扣0.25分； |  |  |  |
|  |  | 5.7.4检测所依据的标准、规范不正确或已失效的，每发现1份扣0.5分； |  |  |  |
|  |  | 5.7.5检测原始记录、报告及相关附件资料不完整，或数据曲线不一致，或与留存的视频影像不对应，或检测相关信息缺失等造成检测过程不可溯源或数据存疑的，每发现1份扣0.5分； |  |  |  |
|  |  | 5.7.6检测报告结论错误的，每发现1份扣1分； |  |  |  |
|  |  | 5.7.7未按照规定在检测报告上签字盖章的，每发现1份扣0.25分； |  |  |  |
|  |  | 5.7.8留样复测结果与检测报告或原始记录有较大偏离的，扣1分； | 抽取1份具备复测条件的留样样品或试件进行复测，核对复测结果与出具的报告或原始记录偏离情况。 |  |  |
|  |  | 5.7.9见证人员的见证记录或委托单见证人员签字与留置见证人档案不一致的，每发现1份扣0.25分。 | 随机抽查近期3份上传到监管系统的检测报告对应的委托单，根据编号，检查相应的原始记录和影像资料，无法提供相关资料的视同不满足要求。 |  |  |
| 5.8 | 数据信息管理（扣分限值2分） | 5.8.1检测机构未按要求建立检测结果不合格项目台帐，扣0.5分；检测机构发现检测结果不合格，未在24小时内按规定通知建设单位或报告监管部门的，每发现1份扣0.25分； | 检查不合格台账，随机抽查3份不合格报告。 |  |  |
|  |  | 5.8.2检测机构未按相关规定上传检测数据及报告的，每发现1份扣0.25分； | 随机抽查3天前的5份检测报告是否按规定上传。 |  |  |
|  |  | 5.8.3自动化仪器设备采集数据的完整性、正确性不符合要求的，每发现1份扣0.25分。 | 随机抽查近期3份自动采集的检测数据是否完整、正确。 |  |  |
| 5.9 | 影像资料留存情况 （扣分限值3分） | 5.9.1检测机构存在未按管理要求拍摄视频影像和留存备查的，每发现1份扣0.5分。 | 抽查近期6份检测试验影像资料，检查检测机构是否按规定在各个区域拍摄影像；影像内容是否清晰连续、画面完整、时间记录准确；当日完成的试验量是否与影像资料基本符合；是否篡改影像资料内嵌信息，是否存在后期处理，是否无合理理由遮挡摄像头等。 |  |  |
| 总扣分值（S） |  |  | 该检测专项得分（30-S） |  |  |

注：抽查的检测报告原则上应覆盖本机构被评价检测专项具备的所有检测项目。

检查人员（签字）：                                          检测机构负责人（签字）：