附录B  绿色建筑分部工程质量验收表 TC "Appendix B  Table of Quality Inspection for Green Building Construction" \f C \l "1"

表B-1  绿色建筑分部工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 序号 | 子分部工程 |  | 分项工程名称 | 验收结论 |  | 监理工程师签字 |  | 备注 |
| 1 | 建筑节能 |  | － |  |  | － |  |  |
| 2 | 总平面 |  | 场地与室外环境 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑 |  | 建筑与室内环境 |  |  |  |  |  |
| 4 | 结构 |  | 结构与用材 |  |  |  |  |  |
| 5 | 给水排水 |  | 给水排水 |  |  |  |  |  |
| 6 | 暖通空调 |  | 暖通空调 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气 |  | 电气与智能化 |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位： |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位： |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位： |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理单位： |  |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 建设单位： |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

注：绿色建筑分部工程应按合同文件约定进行验收。当某部分内容（如由建设单位另行委托施工的室外工程等）因客观原因未能同步验收的，则应在相应栏的备注中说明。缺项内容应由建设单位按本标准要求另行组织验收并填写本表作为附件一并归档。

表B-2  绿色建筑分项工程质量验收汇总表

分项工程质量验收汇总表           编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位 验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |

附录C  检验批质量验收记录表 TC "Appendix C  Record Sheet of Quality Inspection for Green Building Construction" \f C \l "1"

表C-1  场地与室外环境分项工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准规定 |  |  |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 场地内污染源排放 |  | 第4.2.1条 |  |  | 第4.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 场地原有生态环境的保护情况 |  | 第4.3.1条 |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绿化形式、植物配置、生态滞留设施 |  | 第4.3.2条 |  |  | 第4.2.6条、第5.3.1条、第5.4.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 户外活动场地遮阴措施 |  | 第4.3.3条 |  |  | 第4.3.5条、第4.4.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 透水铺装 |  | 第4.3.4条 |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 场地内海绵城市技术措施 |  | 第4.3.5条 |  |  | 第7.2.19条、第7.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 环境噪声、环境降噪措施 |  | 第4.3.6条 |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 场地无障碍设施 |  | 第4.3.7条 |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 停车场所的防护、防盗措施 |  | 第4.3.8条 |  |  | 第4.2.12条第1款 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 光污染控制措施 |  | 第4.3.9条 |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。

表C-2  建筑与室内环境分项工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准规定 |  |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑能效测评 |  | 第5.2.1条 |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 室内噪声级 |  | 第5.2.2条 |  | 第5.1.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 围护结构隔声性能 |  | 第5.2.3条 |  | 第5.1.6条、第5.4.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 玻璃幕墙的使用情况 |  | 第5.2.4条 |  | 第5.1.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗产品及其配件的选用和安装 |  | 第5.2.5条 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空调室外机位置和风口布置 |  | 第5.3.1条 |  | 第5.2.4条、第8.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 可重复使用的隔断（墙） |  | 第5.3.2条 |  | 第5.3.5条、第5.4.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙玻璃的可见光反射比 |  | 第5.3.3条 |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外窗和玻璃幕墙透明部分可开启扇 |  | 第5.3.4条 |  | 第5.2.6条、第5.2.15条第1、3款、 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 土建与装修一体化设计 |  | 第5.3.5条 |  | 第5.2.9条、第5.4.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 噪声源减振降噪措施 |  | 第5.3.6条 |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 声学专项设计 |  | 第5.3.7条 |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 天然采光和眩光控制措施 |  | 第5.3.8条 |  | 第5.2.13条、第5.2.14条、第5.3.6条、第5.4.9条、第5.4.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 室内装饰装修材料 |  | 第5.3.9条 |  | 第5.2.18条、第5.2.21条 |  |  |  |  |  |

续表C-2

| 验收标准规定 |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 10 | 公共建筑主要出入口截尘设施 | 第5.3.10条 |  | 第5.2.20条 |  |  |
|  | 11 | 施工BIM技术 | 第5.3.11条 |  | 第5.3.8条 |  |  |
|  | 12 | 外遮阳措施 | 第5.3.12条 |  | 第5.2.7条、第5.4.3条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。

表C-3  结构与用材分项工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准规定 |  |  |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 梁、柱纵向受力普通钢筋的选用 |  | 第6.2.1条 |  |  | 第6.1.2条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预拌混凝土的使用 |  | 第6.3.1条 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑结构材料的选用 |  | 第6.3.2条 |  |  | 第6.2.4条、 第6.3.3条、 第6.4.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 可再利用和可再循环建筑材料的使用 |  | 第6.3.3条 |  |  | 第6.2.5条、第6.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工现场500km以内生产的建筑材料的使用 |  | 第6.3.4条 |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 人工填土材料的选用 |  | 第6.3.5条 |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 建筑的形体规则性 |  | 第6.3.6条 |  |  | 第6.1.3条、第6.2.1条、第6.4.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 建筑预制构件的使用 |  | 第6.3.7条 |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 整体厨房、卫浴间的使用 |  | 第6.3.8条 |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。

表C-4  给水排水分项工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准规定 |  |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 景观水体补水水源 |  | 第7.2.1条 |  | 第7.1.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 非传统水源用水安全措施 |  | 第7.2.2条 |  | 第7.1.6条、 第7.1.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 海水冲厕系统管材、设备的选用和防腐处理 |  | 第7.2.3条 |  | 第7.1.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 易于产生噪声的给水排水设备的防噪措施 |  | 第7.2.4条 |  | 第7.1.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 生活用水器具的用水效率等级 |  | 第7.2.5条 |  | 第7.1.12条、第7.2.12条、第7.4.9条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 给水系统分区及水泵房设置 |  | 第7.3.1条 |  | 第7.2.2条、第7.2.6条、第7.2.9条、第7.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 热水系统 |  | 第7.3.2条 |  | 第7.1.13条、第7.2.3条、第7.2.4条 第1、2款、第7.2.10条、第7.2.20条、第7.4.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水上娱乐池的循环水处理系统 |  | 第7.3.3条 |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 用水计量装置 |  | 第7.3.4条 |  | 第7.2.8条、第7.3.2条、第7.4.2条 |  |  |  |  |  |

续表C-4

| 验收标准规定 |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 5 | 公共浴室淋浴给水系统、淋浴器的选用 | 第7.3.5条 |  | 第7.2.11条第1款、 第7.4.3条 |  |  |
|  | 6 | 绿化灌溉系统 | 第7.3.6条 |  | 第7.1.8条、第7.2.13条、第7.3.3条 |  |  |
|  | 7 | 空调循环冷却水系统的水质处理措施、成品冷却塔的选用 | 第7.3.7条 |  | 第7.2.15条、第7.2.16条 |  |  |
|  | 8 | 集中空调系统凝结水排放系统 | 第7.3.8条 |  | 第7.3.6条 |  |  |
|  | 9 | 水冷式空调机组冷凝热计量装置 | 第7.3.9条 |  | 第7.4.4条 |  |  |
|  | 10 | 景观水体雨水补水量、功能和水质安全保障措施 | 第7.3.10条 |  | 第7.2.17条、第7.2.18条、第7.3.9条、第7.4.8条 |  |  |
|  | 11 | 非传统水源设备及其利用方式 | 第7.3.11条 |  | 第7.3.5条、第7.3.7条、第7.3.8条、第7.4.7条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。

表C-5  暖通空调分项工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准规定 |  |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 暖通空调系统、主要设备选型 |  | 第8.2.1条 |  | 第7.2.14条、第8.1.1条、第8.1.2条、第8.1.3条、第8.1.4条、第8.2.1条、第8.2.2条、第8.2.3条、第8.2.5条、第8.3.1条、第8.3.2条、第8.3.3条、第8.3.6条、第8.4.1条、第8.4.2条、第8.4.3条、第8.4.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单机和系统的运转和调试 |  | 第8.2.2条 |  | 第8.1.5条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗的技术措施 |  | 第8.3.1条 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调系统分区 |  | 第8.3.2条 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 集中空调与供暖系统的控制与监测系统 |  | 第8.3.3条 |  | 第8.2.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调蓄能系统 |  | 第8.3.4条 |  | 第8.4.4条 |  |  |  |  |  |

续表C-5

| 验收标准规定 |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 5 | 空气净化处理措施 | 第8.3.5条 |  | 第8.4.7条 |  |  |
|  | 6 | 空调供暖系统末端装置 | 第8.3.6条 |  | 第8.2.8条 |  |  |
|  | 7 | 卫生间、餐厅、地下车库等区域的排风措施 | 第8.3.7条 |  | 第8.2.9条 |  |  |
|  | 8 | 住宅建筑通风系统 | 第8.3.8条 |  | 第8.4.5条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。

表C-6  电气与智能化分项检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收标准规定 |  |  |  |  | 设计标准 对应条文 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 变配电所位置、变压器选型 |  | 第9.2.1条 |  | 第9.1.2条、第9.2.2条、第9.2.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑照明光源、灯具的选用 |  | 第9.2.2条 |  | 第9.1.4条、第9.2.6条、第9.2.7条、第9.3.3条、第9.3.6条、第9.4.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 太阳能光伏发电系统、风力发电系统 |  | 第9.2.3条 |  | 第9.1.5条、第9.2.23条、第9.3.9条、第9.4.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 建筑能耗计量装置 |  | 第9.2.4条 |  | 第9.1.6条、第9.2.15条、第9.2.16条、第9.2.17条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 建筑供配电系统谐波抑制和治理、无功补偿措施 |  | 第9.3.1条 |  | 第9.2.3条、第9.2.4条、第9.3.1条、第9.3.2条、第9.4.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 人工照明系统的控制措施、光导照明系统 |  | 第9.3.2条 |  | 第9.2.8条、第9.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电梯、自动扶梯及自动人行道的选型和节能措施 |  | 第9.3.3条 |  | 第9.2.12条、第9.2.13条 |  |  |  |  |  |

续表C-6

| 序号 | 验收标准规定 |  |  |  | 设计标准 对应条文 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 4 | 电动机的选型和节能措施 | 第9.3.4条 |  | 第9.2.14条 |  |  |
|  | 5 | 二氧化碳浓度监控系统 | 第9.3.5条 |  | 第8.3.5条、第9.3.8条 |  |  |
|  | 6 | 一氧化碳浓度监控系统 | 第9.3.6条 |  | 第8.2.10条、第9.2.21条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表列出本标准中该分项工程的所有验收项目。当某项目不纳入验收范围时，则相应的检查评定记录用横线划去，不填写内容。