附件4：

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则

目  次

1总说明


2附录D电气设备安装工程


2D．8电缆安装


2D．9防雷及接地装置


3附录E建筑智能化工程


3E．2综合布线系统工程


3E．8住宅小区智能化系统工程


4E.9相关问题及说明


5附录G通风空调工程


5G．2通风管道制作安装


6附录K给排水、采暖、燃气工程


6K．3管道附件


6K．6采暖、给排水设备


7附录M刷油、防腐蚀、绝热工程


7M．2防腐蚀涂料工程


8附录N措施项目


8N．1专业措施项目


10N．2总价措施项目


10N.3  二次搬运


11N.4相关问题及说明


12附录P  其他项目


12P．1其他项目





总说明
一、为了适应我省建筑业发展需要，进一步规范和统一我省通用安装工程工程量计算规则与工程量清单编制方法，根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）（以下简称《安装计量规范》）和《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017），制定《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则（以下简称《安装实施细则》）。
二、《安装实施细则》适用于我省通用安装工程工程量清单计价。
三、根据福建省实际情况，增加、修改了《安装计量规范》附录部分内容，《安装实施细则》仅列出变动内容，其他未作规定的，均按《安装计量规范》执行；《安装实施细则》与《安装计量规范》不一致之处，按《安装实施细则》执行。
四、《安装实施细则》附录中的工程量清单项目，增加的工程量清单项目编码为新增编码，与《安装计量规范》不重复。
五、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《安装实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）执行，不再编列规费和税金项目清单。

六、编制工程量清单时，遇缺项项目的，按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项，仍然不足的，自行补充。

附录D电气设备安装工程
D．8电缆安装
电缆安装工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.8的规定执行。
表D．8  电缆安装（编码：030408）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	030408008
	防火堵洞
	名称
材质
方式
部位
	1.处

2.m3
	1. 以处计量的，按设计图示数量计算

2. 以m3计量的，按设计图示尺寸以体积计算
	安装

	030408010
	防火涂料
	
	1.㎡

2.kg
	1. 以㎡计量的，按设计图示尺寸以面积计算

2. 以kg计量的，按设计图示尺寸以质量计算
	


D．9防雷及接地装置
防雷及接地装置工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.9的规定执行。
表D．9  防雷及接地装置（编码：030409）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	030409003
	避雷引下线
	1.名称
2.材质
3.规格
4.安装部位
5.安装形式
6.断接卡子、箱材质、规格

	m
	按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）
	避雷引下线制作、安装
断接卡子、箱制作、安装
接地测试点安装
利用主钢筋焊接
补刷（喷）油漆

	030409012
	利用底板钢筋网等电位联焊
	1.名称

2.材质

3.规格
	m2
	按设计图示面积计算
	1.利用底板钢筋网焊接

2.补刷（喷）油漆


附录E建筑智能化工程
E．2综合布线系统工程
综合布线系统工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表E.2的规定执行。
表E．2  综合布线系统工程（编码：030502）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	030502005
	双绞线缆
	名称
规格
线缆对数
敷设方式
	m
	按设计图示尺寸的长度以米计算，含预留长度
	敷设
标记
卡接

	030502006
	大对数电缆
	
	
	
	

	030502007
	光缆
	
	
	
	

	注：预留长度计算按《国家计算规范》附录D电气设备安装工程中表D.15.7-5和表D.15.7-8规定计算。


E．8住宅小区智能化系统工程
住宅小区智能化系统工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表E.8的规定执行。
表E．8  住宅小区智能化系统工程（编码：030508）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	030508001
	家居控制系统设备安装
	1.名称
2.规格
3.类别
4.程式
5.通道数
	台(个)
	按设计图示数量计算
	1.本体安装

2.单体调试

	030508002
	家居智能化系统设备调试
	1.名称
2.规格
3.类别
	台
	按设计图示数量计算
	单体调试

	030508003
	小区智能化系统设备调试
	1.名称
2.规格
3.类别
	台(户)
	按设计图示数量计算
	联体调试

	030508004
	小区智能化系统设备试运行
	1.名称
2.规格
3.类别
	系统
	按设计图示数量计算
	全区试运行


E.9相关问题及说明
E.9.1  土方工程，应按现行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854福建省实施细则相关项目编码列项。
E.9.2  开挖路面工程，应按现行《市政工程工程量计算规范》GB50857福建省实施细则相关项目编码列项。
E.9.3  配管工程，线槽，桥架，电气设备，电气器件，接线箱、盒，电线，接地系统，凿（压）槽，打孔，打洞，人孔。手孔，立杆工程，应按规范附录D电器设备安装工程相关项目编码列项。
E.9.4  蓄电池组、六孔管道、专业通信系统工程，应按规范附录L通信设备及线路工程相关编码列项。
E.9.5  机架等项目的除锈、刷油应按规范附录M刷油、防腐蚀、绝热工程相关项目编码列项。
E.9.6  如主项项目工程与需综合项目工程量不对应，项目特征应描述综合项目的型号、规格、数量。
E.9.7  由国家或地方检测验收部门进行的检测验收应按规范附录N措施项目相关项目编码列项。
附录G通风空调工程
G．2通风管道制作安装
通风管道制作安装工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表G.2的规定执行。
表G．2  通风管道制作安装（编码：030702）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	030702006
	玻璃钢
通风管道
	名称
形状
规格
板材厚度
支架形式、材质
接口形式
	㎡
	按设计图示内径或内周长以展开面积计算
	风管、管件安装
支吊架制作、安装
过跨风管落地支架制作、安装

	030702007
	复合型风管
	名称
材质
3.形状
4.规格
5.板材厚度
6.接口形式
7.支架形式、材质
	
	
	

	030702012
	穿墙套管制作安装
	1.名称
2.材质

3.规格
	m2
	按设计图示内径尺寸以展开面积计算
	1.制作
2.安装

	注：1.  风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风孔、吸风孔等所占面积；风管长度一律以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、关口重叠部分面积。风管渐缩管：圆形风管按平均直径；矩形风管按平均周长。
    2  穿墙套管按展开面积计算，单独列项。
    3  通风管道的法兰垫料或封口材料，按图纸要求应在项目特征中描述。
    4  净化通风管的空气洁净度按100000级标准编制，净化通风管使用的型钢材料如要求镀锌时，工作内容应注明支架镀锌。
    5  弯头导流叶片数量，按设计图纸或规范要求设计。
    6  风管检查孔、温度测定孔、风量测定孔数量，按设计图纸或规范要求计算。


附录K给排水、采暖、燃气工程
K．3管道附件
管道附件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.3的规定执行。
表K．3  管道附件（编码：031003）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031003018
	沟槽阀门
	1.类型
2.材质

3.规格、压力等级

4.连接形式
	个
	按设计图示数量计算
	阀门安装

	031003019
	喷泉喷头
	1.名称
2.材质

3.规格、压力等级

4.连接形式
	个
	按设计图示数量计算
	安装

	031003020
	成品水表箱
	1.材质
2.规格

3.安装部位
	个
	按设计图示数量计算
	1.箱体安装

2.墙体修凿


K．6采暖、给排水设备
采暖、给排水设备工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表K.6的规定执行。
表K．6  采暖、给排水设备（编码：031006）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031006016
	水箱自洁器
	1.类型
2.型号、规格

3.安装部位
	台
	按设计图示数量计算
	安装


附录M刷油、防腐蚀、绝热工程
M．2防腐蚀涂料工程
防腐蚀涂料工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表M.2的规定执行。
表M．2  防腐蚀涂料工程（编码：031202）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031202005
	防火涂料
	除锈级别
涂刷（喷）品种
涂刷（喷）遍数、漆膜厚度
耐火等级（h）
耐火厚度（mm）

	1.㎡

2.kg
	1. 以㎡计量的，按设计图示尺寸以面积计算

2. 以kg计量的，按设计图示尺寸以质量计算
	除锈
调配、涂刷（喷）

	031202011
	防火圈
	1.类型
2.型号、规格

3.安装部位
	个
	按设计图示数量计算
	安装


附录N措施项目
N．1专业措施项目
专业措施项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表N.1的规定执行。
表
N.1  专业措施项目（编码：031301）
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031301001
	吊装加固
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.行车粱加固
2.桥式起重机加固及负荷试验

3.整体吊装临时加固件,加固设施拆除、清理

	031301002
	金属抱杆安装拆除、移位
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.安装、拆除
2.位移
3.吊耳制作安装
4.拖拉坑挖埋

	031301003
	平台铺设、拆除
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.场地平整
2.基础及支墩砌筑
3.支架型钢搭设
4.铺设
5.拆除、清理

	031301004
	顶升、提升装置
	
	项
	一个单体工程列一项
	安装、拆除

	031301005
	大型设备专用机具
	
	项
	一个单体工程列一项
	

	031301006
	焊接工艺评定
	
	项
	一个单体工程列一项
	焊接、试验及结果评价

	031301007
	胎(模)具制作、安装、拆除
	
	项
	一个单体工程列一项
	制作、安装、拆除

	031301008
	防护棚制作安装拆除
	
	项
	一个单体工程列一项
	防护棚制作、安装、拆除

	031301009
	特殊地区施工增加
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.高原、高寒施工防护
2.地震防护

	031301010
	安装与生产同时进行施工增加
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.火灾防护
2.噪音防护

	031301011
	在有害身体健康环境中施工增加
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.有害化合物防护
2.粉尘防护
3.有害气体防护
4.高浓度氧气防护

	031301012
	工程系统检测、检验
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.起重机、锅炉、高压容器等特种设备安装质量监督检验检测
2.由国家或地方检测部门进行的各类检测

	031301013
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
	
	项
	一个单体工程列一项
	为保证工程施工正常进行的防冻和焊接保护

	031301014
	焦炉烘炉、热态工程
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.烘炉安装、拆除、外运
2.热态作业劳保消耗

	031301015
	管道安拆后的充气保护
	
	项
	一个单体工程列一项
	充气管道安装、拆除

	031301016
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	
	项
	一个单体工程列一项
	通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施安装、拆除

	031301017
	脚手架搭拆
	
	项
	按各附录分别列项
	1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

	031301018
	其他措施
	
	项
	一个单体工程列一项
	为保证工程施工正常进行所发生的费用

	注：1  由国家或地方检测部门进行的各类检测，指安装工程不包括的属经营服务性项目，如通电测试、防雷装置检测、安全、消防工程检测、室内空气质量检测等。

    2  其他措施项目必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

3  工程系统检测、检验，按工程项目实际需要列项。

4  操作高度增加费在措施项目清单中不单独列项，安装高度超过基本高度时，应在分部分项工程量清单项目特征中描述并计算。

5  专业措施项目的项目特征，应根据工程项目特点、设计要求、施工验收规范、施工组织设计方案及有关规定进行描述。


N．2总价措施项目
总价措施项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表N.2的规定执行。
表N.2  总价措施项目（编码：031302）
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031302001
	安全文明施工费
	（无需描述）
	项
	一个单体工程列一项
	1.环境保护费
2.安全施工费
3.文明施工费
4.临时设施费

	031302008
	其他总价措施费
	（无需描述）
	项
	一个单体工程列一项
	1.夜间施工增加费
2.已完工程及设备保护费
3.风雨季施工增加费
4.冬季施工增加费
5.工程定位复测费

	注：1  安全文明施工费包括环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费，具体工作内容按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。

2  其他总价措施费包括夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、风雨季施工增加费、冬季施工增加费和工程定位复测费，具体工作内容按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。


N.3  二次搬运
二次搬运工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表N.3的规定执行。

表N.3二次搬运（编号：031303）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031303001
	二次搬运
	1.搬运内容

2.搬运距离
	项（或其他计量单位）
	按需要搬运的材料、成品、半成品计量单位或项计算
	由于施工场地条件限制而发生的材料（含设备）、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次装、运、卸、堆放


N.4相关问题及说明
N.4.1  工业炉供炉、设备负荷试运装、联合试运转、生产准备试运转及安装工程设备场外运输应根据招标人提供的设备及安装主要材料堆放点按本节附录其他措施编码列项。
N.4.2  大型机械设备进出场及安拆，应按现行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854福建省实施细则相关项目编码列项。
附录P  其他项目
P．1其他项目
其他项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表P．1的规定执行。

表P．1其他项目（编号：031401）

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	031401001
	暂列金额
	
	项
	一个单体工程列一项
	1.不可预见的采购
2.设计变更
3.现场签证
4.合同调整
5.索赔
6.规定列入的项目

	031401002
	专业工程暂估价
	
	项
	一个单体工程列一项
	

	031401003
	总承包服务费
	
	项
	一个单体工程列一项
	

	注：本表项目特征无需描述，各项目具体工作内容，按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。



