附件1

重点推进城市（县城）申报条件评审表

| 序号 | 分类 | 申报条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 实施方案经属地政府会议研究，有明确的市政府领导牵头推进，专题研究 |  |
| 2 |  | 有明确的牵头责任部门，各部门分工明确，统筹协调 |  |
| 3 |  | 在项目审批、用地保障等方面有保障 |  |
| 4 | 规划引领 | 已编制城区排水专项规划并获政府 批复实施 |  |
| 5 |  | 实施方案明确工作目标，2024年污水集中收集率和BOD浓度目标设定 合理 | 根据2022年、2023年指标情况合理设定 |
| 6 | 问题导向 | 已完成城区管网排查或者已经开展 管网排查 |  |
| 7 |  | 摸清城区污水收集处理系统底数， 罗列问题清晰，有定性定量分析， 有数据做支撑 |  |
| 8 | 项目实施 | 围绕目标和分析出的问题，有明确的2024年项目清单 | 工程建设项目要求能在2024年底完工 |
| 9 |  | 项目紧扣指标，预期成效明确 | 项目可达性强 |
| 10 |  | 源头截污纳管、雨污分流改造、老旧污水管网混错接改造、管网更新和 破损修复等项目作为重点项目实施 |  |
| 11 |  | 项目主要内容、工程量、资金需求、时序安排、责任部门等明确合理 |  |
| 12 | 资金安排 | 每个项目有明确投资额和资金筹措 渠道 |  |
| 13 |  | 每个项目地方有配套资金支持，明确省级财政和地方配套资金出资 占比 |  |
| 14 | 长效管理 | 建立专业化排水管网运营管理的队伍，有制定年度维护计划 |  |
| 15 |  | 建立“厂网”一体化专业化管理模式（加分项） |  |

附件2

城镇生活污水处理提质增效重点推进

城市（县城）实施方案大纲

（供参考）

为深入推进城镇生活污水处理提质增效，在工作机制、政策措施、项目实施等方面形成具有示范推广意义的经验，以点带面，助力全省城镇生活污水处理提质增效工作，制定本大纲。

一、城市（县城）建成区基本情况

（一）生活污水收集处理系统情况

建成区人口、污水处理厂、管网等规模能力情况。建成区黑臭水体情况等。（附污水厂、管网分布图，城区水系分布图）

- （二）相关指标分析情况

- 生活污水集中收集率、进水BOD浓度、排水管网密度等情况。

- （三）已开展的工作和成效

简述近三年在生活污水提质增效中的组织领导、政策制定、协调机制建立、任务推进、项目实施等方面开展的工作。

二、城区污水收集处理存在问题

- 用数据定量说明城区污水收集处理存在的问题。包括但不限于管网空白区、城中村老旧小区雨污分流未改造、污水干管输送能力不足、截流干管河水倒灌、管网排查出的结构性和功能性缺陷、管网混错接、转输泵站和污水厂处理能力不足等问题。

三、建设目标和工作任务

- （一）工作目标

围绕2024年城市污水集中收集率、进水BOD浓度等指标明确工作目标。城市还需明确建成区黑臭水体整治目标。需有定量目标。

- 工作任务

- 围绕管网排查建档、污水管网完善、污水处理能力提升、污泥规范化处理处置、排水许可管理、常态化养护管理机制建立、城市黑臭水体治理等方面展开。

- 保障措施

- 围绕组织领导、资金筹措、用地支持、污水处理费合理调整、排水管理体制改革、监督考核等方面展开。

- 附表：生活污水处理提质增效重点推进城市（县城）项目清

- 单（2024年）

- 附表

- 市（县）生活污水处理提质增效重点推进城市（县城）项目清单（2024年）

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 责任单位 | 项目起止年月 （x年x月—2024年 x月） | 项目进展 | 资金安排情况（万元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目 计划 总投资 | 投资批复 文件名称 （已批复项目填写） | 拟安排省级补助资金 | 地方和社会资本配套资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方政府计划 投入 资金 | 社会资本计划 投入 资金 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 地方 发债 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1. 工程量表述应定量，明确到管道公里数、污水厂能力数（万吨/日）。

- 2. 项目进展填写截止到2023年10月底的项目状态（尚未立项、前期、已开工）。

- 3. 资金安排若还未确定筹措渠道的，可以仅填项目计划总投资。

- 附件3

- 专项资金绩效目标表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 及部门预算编码 |  |  |  |  |  | 补助项目/ 区域 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 指标解释 |  | 目标值 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  |