福建省房屋安全隐患自查排查记录表（砖混结构）填表说明

一、什么是砖混结构

砖混结构由墙体和构造柱作为竖向承重结构、共同承受竖向力的结构，施工顺序一般是先砌墙再浇筑构造柱混凝土，然后浇筑梁板混凝土，如下示意图。
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



二、基础类型说明

1.条形基础是指沿着建筑物纵横向布置的基础，如下示意图。

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]ZIE (5% A




2.独立基础一般设在柱下，常用于框架结构，如下示意图。

[image: image5.jpg]



[image: image6.png]



3.桩基础是指通过打桩或人工挖孔桩形成的深基础，其作用在于通过桩穿越软弱土层，将建筑物的力传递到坚实土层上。如下示意图，图1为正在打预应力管桩，图2为正在施工的人工挖孔桩。

[image: image7.jpg]«

I N
X
1)

A





[image: image8.jpg]



三、自（排）查情况说明
1.1房屋出现肉眼可见的明显倾斜，并且墙体开裂出现了斜向缝隙。如下示意图。

[image: image9.jpg]Sy

(V)

(X)




[image: image10.png]



1.2房屋墙体开裂出现了斜向缝隙，并且有的斜向缝隙宽度超过10mm，或者出现两道及以上宽度超过5mm的斜向缝隙，如下示意图。
[image: image11.jpg](V)

Al





1.3墙体开裂出现了宽度大于1.0mm的竖向缝隙，并且有的竖向缝隙长度超过楼层高度一半以上，或者出现两道及以上长度超过楼层高度1/3以上的竖向缝隙，如下示意图。

[image: image12.jpg]a7 Lomm
h>Y2H

( V'

( X))

1-3 BT




[image: image13.png]



2.1房屋墙体开裂出现了斜向缝隙，但是最宽的斜向缝隙宽度不超过10mm，或者所有的斜向缝隙宽度都不超过5mm，如下示意图。

[image: image14.jpg]()





2.2墙体开裂出现了宽度大于1.0mm的竖向缝隙，但是最长的竖向缝隙长度不超过楼层高度一半，或者所有的竖向缝隙长度都不超过楼层高度的1/3，如下示意图。
[image: image15.jpg]a2 l.omm T
h<¥%H

f 5H< h <A H h[
1

(V) ( X ) (X)





2.3纵向墙体和横向墙体交接的地方开裂后出现了上下贯通的缝隙，如下示意图。

[image: image16.jpg](V)

A FORE

2-3 EHin

( X)




[image: image17.png]SNE R
SRS
TR

‘/\ E





2.4大梁或屋架下方的砖墙或砖柱的靠下部位开裂后出现多条竖向缝隙，或者有的缝隙宽度已经超过1.0mm，如下示意图。

[image: image18.jpg]& 5

a & Sall
%ﬁﬁ aziomm al<tomm
(%) (X)
.\ B
N / ~~— i -1/
T IL g ] \f 7
e i D r Ty R |
1 e ﬁﬂ’]ﬁ
- L\\ 1 (ﬁ:}:ﬁ)
_~ - T Y a
BEAE \ /0.>l.amm a’<[.0mm\
( \/) ( X)

2-4 BT

—
e —————}





[image: image19.png]



[image: image20.png]



2.5墙体开裂出现缝隙长度超过整堵墙长度一半以上的水平裂缝，如下示意图。
[image: image21.jpg](Vv)

¥Rk

-





2.6墙体或者柱子出现肉眼可见的明显变形，或者前后左右错位，或者墙体和柱子的截面大小发生变化的地方出现裂缝，如下示意图。

[image: image22.jpg]HEBR
1

(X)

g
=

T
IM)
ra

(v)

i

(%)

2-6 B

(X))




2.7房屋基础出现整体偏移，地面开裂并且出现和边坡同方向、宽度大于10mm的缝隙，如下示意图。

[image: image23.jpg]



[image: image24.png]EREES
(¥
HURME





[image: image25.png]



2.8砌体结构表面疏松脱落后，现有墙体厚度比原来墙体厚度缩小15%以上，如下示意图。
[image: image26.jpg]



2.9人字形屋架底部没有设置水平方向的拉杆，或者屋架出现肉眼可见明显偏向一侧的倾斜，并且每个屋架之间没有用杆件连接在一起形成整体。人字屋架示意图见下图。
[image: image27.jpg]_l.r’ SOOSNNAN

) mﬂrlfdr/////////n

’ ESEI T

<

EARiHHE

B 12-29 BT P S iR m





2.10钢屋架的钢构件或杆（部）件之间相连接位置的电焊缝、螺栓或铆钉出现拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏现象。


