福建省村庄环境综合整治工程控制标准

The controlling standard of  rehabilitation of  village environment of Fujian province 

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅关于下达《福建省城市桥梁限载标准》等25项工程建设地方标准编制计划的通知》（闽建科函[2011]173号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。
本标准的主要内容是：1 总则；2 术语与定义；3 村庄规划；4 建筑风貌；5 环境卫生； 

6 配套设施；7  绿化美化；8 自然生态；9 管理机制；10 附则 

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门理工学院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请随时反馈给厦门理工学院（地址：厦门市集美区理工路600号厦门理工学院土木工程与建筑系，邮编：361024）
本标准主编单位： 

本标准参编单位： 

本标准主要起草人： 

本标准主要审查人： 

目   次

1  总则

2  术语与定义

3  村庄规划

3.1  一般规定

3.2  村庄环境综合整治规划

4  建筑风貌 

4.1  一般规定 

4.2  一般性建筑整治及提升性建筑整治 

4.3  整治措施 

4.4  村庄构筑物整治 

5  环境卫生  

5.1  一般规定 

5.2  垃圾收集与处理 

5.3  排水设施 

6  公共配套设施 

6.1  一般规定 

6.2  道路桥梁及交通安全设施 

6.3  公共服务设施 

6.4  给水设施 

6.5  安全与防灾 

6.6  生活用能设备 

7  绿化美化 

7.1  一般规定 

7.2  四旁四地绿化美化 

7.3  绿化树种选择及应用 

7.4  整治乱堆乱放 

8 自然生态 

8.1  一般规定 

8.2  创建生态村 

8.3  打造生态人居 

8.4  发展生态产业 

8.5  建设山水田林生态景观环境 

8.6  保护和延续自然生态风貌 

9 管理机制 

9.1 一般规定 

9.2  管理机制 

9.3  人员机制  

9.4  经费机制 

9.5  监督机制 

附：条文说明
Contents

1  Foreword……………………………………………………………    

2  Terms and definition………………………………………………………………
3  Village plan 

3.1 General Provisions …………………………………………………
3.2  Plan of rehabilitation of  village environment
4  Architectural style …………………………………………………………………
4.1  General Provision…………………………………………………
4.2 General and advance architectural rehabilitation ………………………………………………
4.3  Rehabilitation measurement……………………………………
4.4  Structures rehabilitation
5   Envirement and health
5.1  General Provisions
5.2  Collection and treating of rubbish
5.3  Drainage work
6  Infrastructures and public works 

6.1  General Provisions
6.2  Road, bridge and traffic safe equipment 

6.3  Public works 

6.4  Water supply system
6.5  Safety and Disaster Prevention
6.6  Energy equipment for living

7  Plant 

7.1  General Provisions
7.2  Plant of special place

7.3  Trees 

7.4  Manegement 

8  Nature ecology
8.1  General Provisions
8.2  Ecological villige 

8.3  Ecological envirement  

8.4  Ecological industry 

8.5  Ecologica landscape
8.6  Protection and continuation of  nature  ecology
9  Manegement mechanics 

9.1  General Provisions
9.2  Manegement mechanics

9.3  Staff mechanics 

9.4  Outlay michanics 

9.5  Supervising mechanics

Addition：Explanation of Provisions
1   总则

1.0.1 为加强对村庄环境综合整治的技术指导，提高福建省村庄环境综合整治的质量和水平，规范村庄环境综合整治工作，改善农民生产生活条件和农村人居环境质量，促进农村经济、社会、环境协调发展，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《村庄整治技术规范》等相关法律、法规和技术规范、标准，结合福建省实际，制定本标准。
1.0.2本标准适用于福建省现有村庄环境综合整治
1.0.3基本原则

1  规划先行。应先规划、后整治，环境综合整治应符合县（市）、镇（乡）编制的各层次城乡规划中的有关要求。

2  因地制宜、分类指导。对于不同地区村庄的整治，应根据当地实情，采用不同模式，进行分类整治。

3  应以完善各类公共服务配套设施和基础设施为重点。

4  应注重保护历史、文化传承，突出自然、人文特色。

5  应以建立长效机制为目标，促进农村经济社会全面进步和可持续发展。
1.0.4  村庄环境综合整治除应符合本标准外，尚应符合国家及福建省现行有关标准的规定。
2    术语和定义

2.0.1  村庄环境综合整治 rehabilitation of  village environment
对农村居民生活和生产的聚居点环境的整顿和治理。
2.0.2  基础设施 infrastructures 
     维持村庄或区域生存的功能系统和对国计民生、村庄防灾有重大影响的供电、供水、供气、交通及对抗灾救灾起重要作用的指挥、通信、医疗、消防、物资供应与保障等基础性工程设施系统，也称生命线工程。。
2.0.3公共环境 public envirement 

村庄属地范围内的公共建筑物、公共服务场所，及除农村宅院以外的土地、水体、植物及空间在内的自然要素和人工要素。

2.0.4公共配套 public works 
公共配套分为公益性公共配套设施和经营性公共配套设施两类。

公益性公共配套设施，包括文化、教育、行政管理、医疗卫生、体育健身、安全与防灾、垃圾处理、粪便处理等公共设施。

经营性公共配套设施，包括日用百货、集市贸易、食品店、粮店、综合修理店、小吃店、便利店、理发店、娱乐场所、物业管理服务公司、农副产品加工点等公共设施。

2.0.5  卫生厕所 sanitary latrine 
有墙、有顶，厕坑及贮粪池不渗漏，厕内清洁，无蝇蛆，基本无臭，贮粪池密闭有盖，粪便及时清除并进行无害化处理的厕所。
2.0.6  户厕 household latrine 
供农村家庭成员便溺用的场所，由厕屋、便器、贮粪池组成。
2.0.7 坑塘 pit-pond
人工开挖或天然形成的储水洼地，包括养殖、种植塘及湖泊、河渠形成的支汊水体等。
2.0.8  历史文化遗产 cultural heritage 
    具有历史文化价值的古遗址、建（构）筑物、村庄格局。 
2.0.9   历史文化名村 historic village 
     由住房和城乡建设部、国家文物局、福建省建设厅公布的、保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义，能较完整地反映一定历史时期的传统风貌和地方民族特色的村落。
2.0.10  次生灾害 secondary induced disasters  
      自然灾害造成工程结构和自然环境破坏而引发的连锁性灾害。常见的有次生火灾、爆炸、洪水、有毒有害物质溢出或泄漏、传染病、地质灾害等。
2.0.11 水源保护范围 scope of water resource protection

为了防治饮用水水源地污染，保障分散式饮用水水源地环境质量，在以下区域内采取必要的污染防治措施。

地表水水源保护范围：河流型水源地取水口上游不小于1000米，下游不小于100米，两岸纵深不小于 50米，但不超过集雨范围；

湖库型水源地取水口半径 200 米范围的区域，但不超过集雨范围；

水窖水源保护范围：集水场地区域。

地下水水源保护范围：取水口周边30米－50米范围。

2.0.12 农村污水 villige sewage
指农村地区居民在生活和生产过程中形成的污水。包括生产污水和生活污水两个方面。农村生活污水是指居民生活过程中厕所排放污水、洗浴、洗衣服和厨房污水等。农村生产污水是指畜禽养殖业、水产养殖业、农产品加工等产生的高浓度有机废水。
2.0.13低能耗小型分散污水处理技术 low consumption and Decentralized Wastewater Treatment

包括人工湿地、土地处理、氧化塘、净化沼气池、小型污水处理装置（地埋式）等处理技术，适用于小范围污水集中收集处理。

3    村庄规划

3.1 一般规定

3.1.1 村庄环境综合整治应规划先行，在完成规划的基础上进行后续工作。

3.1.2村庄环境综合整治规划包括村庄规划和村庄整治专项规划，编制内容和深度应符合福建省村庄规划的相关要求。

3.2 村庄环境综合整治规划

3.2.1 应切合村庄实际，注重因地制宜，根据不同的村庄类型进行规划。

3.2.2整治类型分为改造型、新建型、保护型和城郊型四大类。分类的具体标准应符合福建省村庄规划的相关要求。

3.2.3应充分依托区位和资源优势，强化主导产业，鼓励发展特色农业、精品观光农业及生态、休闲、观光旅游业，围绕主导产业需求统筹配置土地。

3.2.4应当充分利用原有用地，尽量不占用耕地和林地，根据需要为农民生产生活配置作业场地、公共设施和活动场地，促进村庄各项功能的合理集聚，通过规划引导分散的农户养殖区向村庄集中养殖区集中、分散的农村工业企业向乡镇以上工业集中区集中。

3.2.5 应精心村落布局，避免单调模式。村落整体布局应结合地形地貌、山形水系等自然环境条件，延续传统肌理及空间格局，应处理好山形、水体、道路、建筑的关系，不宜深开挖、高切坡、高填方。应避免把城市居住区的布局方式简单复制到农村；村落建筑布局应结合地形和农民生产生活需求，采用多样化的组织方式。

3.2.6应注意保护传统文化，体现乡土气息。应在不破坏当地民族特色、传统文化、人文风俗、自然风貌的基础上进行改造和完善，尽量做到不推山、不砍树、不填塘、不盲目改直道路、不改变河流的自然流向，应注意保护古树名木和名人故居、古建筑、古村落等历史文化遗址。

3.2.7 应注重整治闲置用地，坚持一户一宅的基本政策。对一户多宅、空置原住皂造成的空心村，应合理规划、民主决策，拆除质量面貌较差或有安全隐患的旧宅。闲置且安全可靠的村办企业、仓库、教学楼等集体用房应根据其特点加以改造利用，原有建筑与新功能要求不符时，可进行局部改造。

3.2.8应充分体现村民意愿，规划方案须通过村民会议或村民代表大会决议。

3.2.9 村庄现状用地中的下列危险性地段，禁止进行农民住宅和公共建筑建设，既有建筑工程必须进行拆除迁建，基础设施线状工程无法避开时，应采取有效措施减轻场地破坏作用，满足工程建设要求： 
    1  可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的场地； 
    2  发震断裂带上可能发生地表位错的部位； 
    3  行洪河道； 
    4  其他难以整治和防御的灾害高危害影响区。
4    建筑风貌

4.1 一般规定

4.1.1  村庄环境综合整治中应严格、科学保护历史文化遗产和乡土特色，延续与弘扬优秀的历史文化传统和农村特色、地域特色、民族特色。对于国家级和省级历史文化名村、各级文物保护单位，应按照相关法律法规的规定划定保护范围，严格进行保护。
4.1.2  对始建年代久远、保存较好、具有一定建筑文化价值的传统民居和祠堂、庙宇、亭榭、牌坊、碑塔和堡桥等公共建筑物和构筑物，应进行保护，破损的应按原貌加以整修。
4.1.3  应注重保护具有乡土特色的建（构）筑物风貌、山水植物等自然景观及与村庄风俗、节庆、纪念等活动密切关联的特定建筑、场所和地点等，并保持与乡土特色风貌的和谐。
4.1.4  整治旧房，应根据村庄整体风格特色、居民生活习惯、地形与外部环境条件、传统文化等因素，确定建筑风格及建筑群组合方式及建设或整治要求。做到人畜分离、墙无残壁，形成比较好的整体建筑风貌。
4.1.5  村庄环境综合整治中要因地制宜，鼓励就地取材。应技术与经济相结合，采用适用且易实施的技术手段。

4.1.6  引导新建住房集中建设“三统一特”的村镇住宅小区；符合规划要求的零星建房，应套用通用图集或进行科学设计。

4.2 一般性建筑整治及提升性建筑整治

4.2.1  根据村庄实际情况，将村庄内的建筑分为一般性建筑整治和提升性建筑整治，从而分别制定具有针对性的整治措施。
4.2.2  一般性建筑整治

    1  一般性建筑整治应根据建筑的历史价值、建筑品质、与环境的关系、结构安全性等，采用不同的方法。

    2  具有较高历史价值的建筑，应重点保护，保留建筑原始结构与风貌，适当清洁、修复，修旧如旧。

3  具有一定历史价值的建筑及品质较好、与环境较协调的新近建设的建筑。仅需对外立面进行必须的清理、修整，大体上保留建筑原貌。

4  整体品质一般，与环境没有明显不协调的建筑。可基本维持现状，局部适当调整，修饰更新。

5  完成度不高、与环境不太协调的建筑。建筑外立面大部分需要重新修饰，局部进行必要建筑处理，如适当增加装饰构件。

6  少量整体品质差、与环境很不协调、存在安全性问题、无保留价值的建筑。建议结合村庄规划拆除。

4.2.3  提升性建筑整治

    1  提升性建筑整治，应制定特定建筑或建筑局部的相应改造方案，提升村庄风貌，使其具有示范意义。

    2  根据建筑所处村庄总体改造目标要求，对重要特别影响村庄整体风貌的建筑物或村庄公共建筑，可采取屋面平改坡、立面整体改造等手段、提升建筑风貌。

3  具有地域特色的传统村落，依据其相应地域性对建筑色彩、屋顶、细部统筹。制定特定的村庄整治方案。

4.3 整治措施

4.3.1 外墙整治措施
1  表面平整且勾缝整齐的清水砖墙、砌筑整齐的石坯墙、观瞻效果尚可的贴面墙体以及水刷石墙可直接采用清洗的方式，做到墙面清洁。

    2  墙面小部分砖块、石块、贴面面砖脱落的，清洗后选用相同或相近的材料修补破损的地方。墙面勾缝较脏或已损坏的，可重新用白色或灰色水泥进行勾缝。

3  墙基改造应根据各村庄的经济能力，结合当地地域特点，可适当在墙基部分增加些贴面装饰。
4  色彩改造注意色彩的协调，建筑单体色彩不应超过三种颜色。

4.3.2  屋顶整治措施
1  清理屋顶脏乱，对于破旧的砖瓦进行维护和替换，屋面设施排放整齐。

2  局部屋面有破损的地方，用相同的材料修补。

3  建议采用轻钢结构，屋面采用玻璃纤维瓦进行改造处理。

4.3.3  其它构件整治措施
1  窗户宜针对各村庄的地域特色，可适当采用一些传统窗扇形式进行装饰，可以加窗套处理。

2  在腰线部位可适当地增加些装饰线条。

3  栏杆可以结合传统民居特色，进行仿古栏杆的设计。

4.3.4  地域特色延续措施
应根据福建省各区域建筑风格特征明显、形态各异，建筑文化传统深厚，从建筑色彩、建筑风格、建筑细部等要素，按地域特色分类阐述，对地域特色进行延续保护。

4.4 村庄构筑物整治

4.4.1围墙、菜园隔断整治

围合方式主要包括住宅建筑、公共建筑围合，以及路边、水边、菜园、绿地、活动场地等周边围合。围合方式应能丰富村庄空间层次，展现乡村风貌及乡土风情。宜采用乡土材料，做法简洁朴实且尺度适宜、风貌自然。

4.4.2禽舍整治

1  应按家庭散养禽畜应做到人畜分离，结合沼气池建设，改造分散的畜禽圈舍。对于禽畜饲养场(点)，均应建立并严格执行及时清扫和消毒等防控疫病等管理制度。

2  禽舍建筑应注意相对密闭性，以便对温度、湿度、通风、光照、气流大小及方向等影响家禽生产性能和传染病防治的因素进行控制和调节。

4.4.3 防盗网整治

防盗网应充分考虑沿街面的感观效果，应统一设计、统一风格；防盗网不应凸出建筑构造物外(如阳台、飘窗等)。

4.4.4 商户招牌整治

在广告招牌的位置布置上，应尽量遵循“统一、整齐、协调”的原则。做到沿街的广告牌位统一设计，保证建筑立面完整性；广告牌位布置整齐，保持建筑的简洁性；广告招牌的设计风格(包括颜色、字体)应与建筑风格相协调。

4.4.5 其他构筑物整治

1  拆除违章建筑物、搭盖物。

2  规整美化垃圾箱、配电箱、配线箱、信号接出终端、邮政报刊亭、公共消防设施等设施。
5     环境卫生

5.1 一般规定

5.1.1  环境卫生整治应体现城乡一体化原则。应按照户分类、村收集、镇中转、县处理四级联动的城乡垃圾处理一体化管理原则进行环境卫生整治。城镇生活污水管网尽可能向周边村庄延伸，优先考虑集中处理。

5.1.1  生活垃圾宜推行分类收集，循环利用。农村生活垃圾分类可参考《福建省村庄环境整治技术指南》的相关要求。

5.1.2  村庄垃圾应定点收集、定时清运。

5.1.3  村庄垃圾宜采用村收集、乡镇清运、县城或较大乡镇集中处理的模式；地理单元相对独立且运输成本高的山区，宜采用村收集、乡镇处理的模式；边远山区、海岛等交通不便的农村，以行政村为单元，可采用统一收集，就地分类，综合处理的模式，以农家堆肥或减量填埋方式实现资源化利用和低污染排放。

5.1.4  村庄排水设施整治包括确定排放标准、整治排水收集系统和污水处理设施。
5.1.5对于改造型、新建型、城郊型村庄，宜采用雨污分流排水方式；对于保护型村庄，鼓励在不破坏村庄建筑风貌的原则下采用雨污分流排水方式。

5.2 垃圾收集与处理

5.2.1  垃圾收集应符合综合利用、设施共享原则。

5.2.2  垃圾收集应符合重点和专项整治原则。对生态环境较脆弱和环境卫生要求较高的村庄，应重点进行整治；临时产生的垃圾应进行专项整治。

5.2.3  宜设置垃圾分类收集容器。对金属、玻璃、塑料等垃圾进行回收利用；危险废物应单独收集处理处置。禁止农村垃圾随意丢弃、堆放、焚烧。镇、村生活垃圾集中收运率应达80%以上。生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70米，市场、车站及其它产生生活垃圾较多的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

5.2.4  垃圾收集点应放置垃圾桶或设置垃圾收集池（屋），垃圾桶或垃圾收集池（屋）可根据各地实际情况制造、设置，并应符合下列规定： 
   1  收集点根据实际需要设置，每个村庄应不少于一个垃圾收集点； 
   2  收集频次根据实际需要设定，可选择每周1-2次。
5.2.5  农村堆肥处理可采用家庭堆肥处理和村庄集中堆肥处理。家庭堆肥处理可根据实际情况选择地点，以不对他人产生不良影响为宜；村庄堆肥宜采用条形堆肥方式，时间不宜少于 2～3 个月。条形堆肥场地可选择在田间、田头或草地、林地旁。
5.2.6  垃圾综合处理应根据各地实际情况因地制宜的选择填埋、堆肥、焚烧等三种方式。

5.2.7  交通不便的山区、海岛生活垃圾无法纳入城镇垃圾处理系统的农村生活垃圾，在分类收集基础上可采用农家堆肥，减量填埋的处置方式。

5.2.8   有机垃圾宜与秸秆、稻草等农业废物混合进行静态堆肥处理，或与粪便、污水处理产生的污泥及沼渣等混合堆肥；亦可混入粪便，进入户用、联户沼气池厌氧发酵。

5.2.9   不同村庄应根据村庄实情选择厕所形式。有条件的地区应采用水冲式厕所。在没有建设集中污水处理设施的村庄，不宜推广使用水冲厕所，鼓励推广非水冲式卫生厕所。

5.2.10  对于分散居住的农户，鼓励采用低能耗小型分散式污水处理；在土地资源相对丰富、气候条件适宜的农村，鼓励采用集中自然处理；人口密集、污水排放相对集中的村落，宜采用集中处理。

5.2.11   禽畜粪便处理应符合下列要求： 

1  散户养殖的禽畜粪便应排入沼气池或化粪池。

2  规模化养殖的禽畜粪便应采用无害化集中处理技术，包括发酵技术、农作物专用肥配方技术、干燥造粒技术、有机复肥施用等技术。

5.2.12  应根据实情整治农业垃圾。对棚膜、地膜应合理回收利用，提倡选用厚度不小于0.008mm，耐老化、低毒性或无毒性、可降解的树脂农膜；提倡秸秆综合利用，堆腐还田、饲料化、沼气发酵。
5.2.13   应整治河道垃圾。定期对河道、渠道等水上垃圾进行打捞清淤，保证水系的行洪安全。

5.2.14   居民自建房产生的建筑渣土应定点堆放，不应影响道路通行及村庄景观。

5.3 排水设施

5.3.1  排水设施整治分为雨污合流沟渠、排内部雨水的沟渠、排洪沟渠(包括兼排内部雨污水的排洪沟渠) 三类。

5.3.2  有条件的村庄应尽量将外部雨洪分流，新修一条排洪沟，使外部雨洪不从村庄内部通过。不能外移的排洪沟应进行疏通整治，拆除其上所有阻水的建构筑物，保证行洪断面，排洪沟宜采用明沟，可采用浆砌块石砌筑。

5.3.3  雨水沟渠应进行疏通整治，可就地取材采用砖或石头砌筑；新建道路可采用钢筋混凝土圆管。为避免垃圾等杂物堵塞沟道，人流量大的道路旁明沟应加设盖板，但一定距离需设雨水箅子保证地面雨水进入。兼排污的合流沟渠应全部加设盖板。

5.3.4  对于改造型新建型和城郊型村庄，应尽量按雨污分流进行污水管网建设，污水管网应实施到户，对于实施分流确有难度的也应在合流沟渠出口上设截污井，保证旱流污水全部纳入污水管网；对于保护型村庄，应在不影响建筑风貌的原则下选择排水模式。

5.3.5  应因地制宜进行污水管道铺设。在狭窄的街巷污水管道可选择铺设在现状沟渠下，采用密闭式检修口，并在合适的位置设通风口。污水管可采用硬聚氯乙烯或聚乙烯双壁波纹排水管，污水检查井宜采用塑料成品检查井。餐饮废水须经过隔油池预处理后方可接入污水管网，隔油池做法详见国家标准图集。公共水冲厕所应设化粪池预处理后接入污水管网。禽畜养殖污水应设沼气池等预处理后方可接入污水管网。

5.3.6   排水收集系统整治应符合下列规定：
1 雨水排水沟渠的纵坡不应小于 0.3%，雨水沟渠的宽度及深度应根据各地降雨量确定，沟渠底部宽度不宜小于150mm，深度不宜小于 120mm；
2 雨水排水沟渠砌筑根据各地实情可选用混凝土或砖石、条石等地方材料； 
3 房屋四周宜设置排水沟渠；

4  污水管道宜依据地形坡度铺设，坡度不应小于 0.3%，距离建筑物外墙应大于2.5m，距离树木中心应大于 1.5m，管材根据各地实际情况可选用混凝土管、陶土管、塑料管等多种地方材料。
5.3.7  应根据村庄实情建设污水处理设施。城镇周边和邻近城镇污水管网的村庄应优先选择接入城镇污水处理系统统一处理；居住相对集中的村庄，应选择建设小型污水处理设施相对集中处理；地形地貌复杂、居住分散、污水不易集中收集的村庄，可采用相对分散的处理方式处理生活污水。污水处理设施的处理工艺应经济有效、简便易行、资源节约、工艺可靠。

5.3.8  应对污泥进行合理处置，利用农村优势将其作为农业利用和林业利用，将脱水污泥进行堆肥发酵处理后用于农业生产。但污泥农用有害物质含量应符合国家现行标准的规定。

5.3.9  农村污水排放标准见表5-3-9。

表5-3-9农村污水排放标准

	排水

用途
	直接排放
	灌溉用水
	渔业用水
	景观环境用水

	参考

标准
	污水综合排放标准（GB8978-1996）
	城镇污水处理厂

污染物排放标准（GB18918-2002）
	农田灌溉水质标准（GB5084-2005）
	渔业水质标准

（GB11607-89）
	城市污水再生利用景观环境用水水质（GB/T18921-2002）


6   公共配套设施

6.1  一般规定

6.1.1  应合理配套公共管理、公共消防、日常便民、医疗保健、义务教育、文化体育、养老幼托、安全饮水等设施，满足村民基本公共服务需求。

6.1.2  对改造型村庄，宜建设较为完善和标准较高的配套设施；对新建型村庄，宜根据当地实际情况建设配套设施；对保护型村庄，应在不影响历史文化遗存的基础上建设配套设施；对城郊型村庄，应根据村庄所邻城市的发展状况，在充分利用城市配套设施的基础上，建设配套设施。

6.2  道路桥梁及交通安全设施

6.2.1  应因地制宜，充分利用现有条件和设施，并在原有基础上进行改善。

6.2.2  应保证进村公路畅通。进村道路既要保证村民出入的方便，又要满足生产需求，还应考虑未来小汽车发展的趋势。
6.2.3  应加快城乡客运基础设施建设，完善城乡客运网络，方便村民生产、生活。

6.2.4  应对村内道路进行改善。村内道路应线形自然。应根据村庄的不同规模和集聚程度，选择相应的道路等级与宽度。村庄干路红线宽度一船在6米以上，村庄支路红线宽度在3.5米以上，村庄巷路红线宽度不宜大于4米。规模较大的村庄可按照干路、支路、巷路进行布置，规模过大的村庄干路可适当拓宽，旅游型村庄应满足旅游车辆的通行和停放。

6.2.5  主要道路路面应全部硬化，次要道路应逐步硬化。

6.2.6  桥梁应安全美观。村庄内部桥梁建设标准可适当低于公路桥梁的技术标准。可通过加固基础、新铺桥面、增加护栏等措施，对桥梁进行维护、改造。应重视古桥保护。

6.2.7  应充分利用村庄零散空地，结合村庄入口和主要道路，开辟集中停车场，减少机动车辆进入村庄内部对村民生活的干扰。有旅游等功能的村庄应根据旅游线路设置旅游车辆集中停放场地。大型运输车辆和大型农用车尽量在村庄边缘入口处停放。大型停车场的面积计算为50－60平方米/车，小型车辆的停车面积计算为25－30平方米/平方米。

6.2.9  道路路面铺装形式根据村庄当地实际情况选择沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、块石路面等形式。

6.2.10  村内道路通过学校、商店等人流密集的路段时，应设置交通限速标志及减速坎(杠)，保证行人安全。

6.2.11  应避免高等级过境公路穿越村庄。过境公路穿越村庄时，两侧建筑物、构筑物必须根据相关规范满足安全要求，并设置相应的交通安全设施及标志。

6.2.12   路面排水应充分利用地形并与地表排水系统配合，当道路周边有水体时，应就近排入附近水体；道路周边无水体时，根据实际需要布置道路排水沟渠。

6.2.13  应根据村庄实情设置路灯照明。路灯宜布置在村庄道路一侧、丁字路口、十字路口等位置。路灯应使用节能灯具；有条件的村庄，可以考虑使用太阳能路灯或风光互补路灯。

6.2.14  路肩宜优先采用土质或简易铺装。路面低于周边场地，道路排水采取漫排的可不做道牙；路面高于周边场地，设有排水边沟、暗渠的可根据情况设置道牙。

6.2.15  村庄消防通道应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 500016 及农村建筑防火的有关规定，并应符合下列规定： 
     1  消防通道可利用交通道路，应与其他公路相连通。消防通道上禁止设立影响消防车通行的隔离桩、栏杆等障碍物。当管架、栈桥等障碍物跨越道路时，净高不应小于4m； 
     2  消防通道宽度不宜小于4m，转弯半径不宜小于8m； 
     3  建房、挖坑、堆柴草饲料等活动，不得影响消防车通行； 
     4  消防通道宜成环状布置或设置平坦的回车场。尽端式消防回车场不应小于15m ×15m，并应满足相应的消防规范要求。
6.2.16  村庄道路采用水泥或沥青路面时，土质路基压实应采用重型击实标准控制，路基压实度应符合表6.2.16的规定，达不到表6.2.16要求的路段，宜采用砂石等其他路面结构类型。 

表6.2.16 路基压实度
	填挖类别
	零填及挖方
	填方

	路床顶面以下深度（m）
	0——0.3
	0——0.8
	0.8

	压实度（%）
	   ≧90
	≧90
	≧87



6.2.17  村庄道路纵坡不小于0.3％。平原、微丘地区纵坡一般取0.3％，遇特殊困难纵坡度小于0.3%时，应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施。山丘、重丘区一般不大于6％。当纵坡坡度大于4％时，连续坡长不宜大于500米且应有防滑减速措施。

6.2.18  现有桥梁荷载等级达不到相关规定的，应采用限载通行、加固等方式加以利用。
6.3公共服务设施

6.3.1  公共服务设施包括公共活动场地、公共服务中心、教育、医疗、公厕等非经营性设施，以及农贸市场、农资服务等经营性设施。

6.3.2  公共活动场地宜设置在村庄居民活动最频繁的区域，一般位于村庄的中心或交通比较便利的位置，宜靠近村委会、文化站及祠堂等公共活动集中的地段，也可根据自然环境特点，选择村庄内水体周边、现状大树、村口、坡地等处的宽阔位置设置。

6.3.3  已有场所应通过地面铺设材料、广告设置、特色景观设置、地域文化标志、健身器材科普宣传、公共座椅、公共照明等方式完善场地功能，有条件的村庄可设置运动场地、影剧院等其他公共活动设施。

6.3.4  尚无公共活动场地的村庄，场地面积按每人1平方米计算。村委会、文化站等建筑应结合公共活动场地及地方特色进行设计、建设，应与周边环境、建筑协调。

6.3.5  村庄公共服务设施应尽量集中布置在方便村民使用的地带，形成具有活力的村庄公共活动场所，根据公共设施的配置规模，其布局可以采用点状和带状等不同形式。应充分利用闲置的厂房、仓库、小学等加以改造为村庄公共服务建筑。改造中应关注建筑物结构安全，老旧建筑应采取必要的加固措施；应注意根据新的使用要求将建筑空间合理划分。

6.3.6  公共活动场所上下台阶处应设置缓坡，方便老年人、残疾人使用。
6.3.7  村民集中活动场所可根据当地实情设置集中绿地；可利用不宜建设的废弃场地，布置小型绿地；可结合道路边沟布置绿化带，宽度以1.5-2米为宜。

6.3.8  公共服务建筑的型式、体量和色彩应成为整个村容村貌的中心，公共活动中心重要位置如文化广场、街心游园可适当布置环境小品、文化特色建筑提升环境景观文化品位。

6.3.9  沿主要街道两侧建筑的外墙面、门窗应保持完好和整洁。

6.3.8  幼儿园、小学、中学的设置及规模应符合当地教育部门的要求及相关规划。

6.3.9 卫生所（院）应保持整洁、卫生，位于村民交通方便的位置。

6.3.10  在村庄文化活动中心、集贸市场、村庄游园等公共活动场所应设置符合卫生要求的公共厕所，建设标准不低于10—30m2/千人，服务半径控制在300—500m。（每个居民点至少设置一处，特大型村庄（3000人以上）宜设置两处以上。对于有旅游功能的特色村庄，应根据旅游状况结合旅游线路适当增加公厕数量。公厕应达到或超过三类水冲式标准。

6.3.11 经营性公共服务设施的设置应根据村庄经济发展实情并符合村庄市场需求。改造型村庄应配置较为完善的经营性公共服务设施；新建型村庄应根据村庄实情配置；保护型村庄应在不破坏原有村庄风貌特色的原则下设置，其建筑风格应与原有建筑环境协调；城郊型村庄应结合相邻城市的发展状况，充分利用城市公共服务设施。

6.4给水设施

6.4.1 村庄给水设施整治的主要内容包括水源、给水方式、给水处理工艺、现有设备设施和输配水管道的整治，并应根据当地实际情况完善其他必要的设备设施。
6.4.2 应根据村庄分布特点、生活水平和区域水资源等条件，合理确定用水量指标、供水水源和水压要求，生活饮用水水质应符合有关标准的规定。

6.4.3 临近城镇的村庄，应优先实行城乡供水一体化，实施区域供水，城镇供水工程服务范围覆盖周边村庄，管网供水到户。在城镇供水工程服务范围之外的村庄，有条件的倡导建设联村联片的集中式供水工程。

6.4.4  应保障农村饮水安全。所选水源应采用水质符合卫生标准。

6.4.5  给水厂站及生产建(构)筑物(含厂外泵房等)周围30米范围内现有的厕所、化粪池和禽畜饲养场应迁出，且不应堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水管渠。有条件的厂站应配备简易水质检验设备。应保证净水过程消毒工序运行正常。

6.4.6   水源水质应符合下列规定：
1  采用地下水为生活饮用水水源时，水质应符合现行国家标准《地下水质量标准》 GB/T 14848的规定；
2  采用地表水为生活饮用水水源时，水质应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838的规定。
6.4.7  水源水质不能满足上述要求时，应采取必要的处理工艺，使处理后的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。
6.4.8  现有明露铺设的给水干管和配水管均应改为埋地铺设，与雨污水沟渠及污水管水平净距宜大于1.5米，当给水管与雨污水沟渠及污水管交叉时，给水管应布置在上方。

6.4.9  最不利点自由水头根据供水范围内建筑物高度情况确定，一般情况下不小于16米，地形高差较大时，应采取分区分压供水系统，使供水范围内最低点自由水头不超过50米。

6.4.10  供水管材应选用PE等新型塑料管或球墨铸铁管。

6.4.11   应加强水源地保护并设置保护范围标志。

6.4.12  地下水水源井的影响半径内，不应开凿其他生产用水井；保护区内不应使用工业废水或生活污水灌溉，不应施用持久性或剧毒农药，不应修建渗水厕所、废污水渗水坑、堆放废渣、垃圾或铺设污水渠道，不得从事破坏深层土层活动；雨季应及时疏导地表积水，防止积水渗入和满溢到水源井内。

6.4.13  村庄给水工程的设计规模，可参照《村镇规划标准(GBS0188—93)》和《农村给水设计规范(CECS82：96)》确定。

6.4.14  村庄的给水干管宜沿主要道路一侧布置，管径宜不小于DN100，并设置消火栓，间距不大于120米。

6.4.15  给水管道在道路下的覆土厚度不小于0.7米，给水管道距离树木及建筑外墙净距不小于1.5米，与污水排放沟渠或管道间的净距应不小于1.0米；给水管道材料可选择焊接钢管、无缝钢管、铸铁管、聚丙烯塑料管等。

6.5安全与防灾

6.5.1  村庄整治应综合考虑火灾、洪灾、震灾、风灾、地质灾害、雪灾和冻融灾害等的影响，应采用防、抗、避、救相结合的方针，综合整治、平灾结合。

6.5.2  应保障村庄重要设施和建筑安全。村庄生命线工程、学校和村民集中活动场所等重要设施和建筑，应按照国家有关标准进行设计和建造。村庄整治中必须关注建造年代较长、存在安全隐患的建筑，并对村庄供电、供水、交通、通信、医疗、消防等系统的重要设施，根据其在防灾救灾中的重要性和薄弱环节，进行加固改造整改。

6.5.3  应合理设置应急避难场所。

6.5.4  民用建筑和村庄(厂)房应符合农村建筑防火规定，并满足消防通道要求。消防供水宜采用消防、生产、生活合一的供水系统，设置室外消防栓，间距不超过120米，保护半径不超过150米，承担消防给水的管网管径不小于100毫米，灭火用水量不能保证时宜设置消防水池。应根据村庄实际情况明确是否需要设置消防站，并配置一定数量的消防车辆。鼓励根据村庄实情建立专职消防队、义务消防队等多种形式的消防队伍。

6.5.5   给水管网或天然水源不能满足消防用水时，宜设置消防水池，消防水池的容积应满足消防水量的要求；寒冷地区的消防水池应采取防冻措施；利用天然水源或消防水池作为消防水源时，应配置消防泵或手抬机动泵等消防供水设备。
6.5.6  应根据村庄规模、区域位置、发展状况及火灾危险程度等因素确定消防站的设置。消防站的建设用地面积宜符合表6.5.6的规定。
                       表6.5.6  消防站规模分级
	消防站类型
	责任区面积（km2）
	建设用地面积（m2）  

	标准型普通消防站
	       ≤7.0
	2400—4500

	小型普通消防站
	       ≤4.0
	400—1400


6.5.7 沿海平原村庄，其防洪排涝工程建设应和所在流域协调一致。严禁在行洪河道内进行各种建设活动。

6.5.8  村庄建设应对场区作出必要的工程地质和水文地质评价，避开地质灾害多发区。

6.5.9  对新建建筑物应进行抗震设防。宜提高交通、供水、电力等基础设施系统抗震等级，强化基础设施抗震能力，避免引起次生灾害。

6.5.10  应建立灾害应急响应系统，并保证相关物资的供给。

6.5.11  对于已经发生过各类灾害的村庄，宜对各类建筑物和供电、供水、交通、通信、医疗、消防等重要设施进行必要的检测，检测结果应符合现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118等的要求，对不符合要求的应进行加固和拆除。

6.5.12  对于未发生过灾害、接近使用年限的各类建筑物和供电、供水、交通、通信、医疗、消防等重要设施宜进行必要的检测，检测结果应符合现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118等的要求，对不符合要求的应进行加固和拆除。

6.5.13  村庄道路出入口数量不宜少于2个，1000人以上的村庄与出入口相连的主干道路有效宽度不宜小于7m，避灾疏散场所内外的避灾疏散主通道的有效宽度不宜小于4m。
6.5.14  位于地震基本烈度六度及以上地区的村庄应符合下列规定： 
1  根据抗震防灾要求统一整治村庄建设用地和建筑，并应符合下列规定： 
1）对村庄中需要加强防灾安全的重要建筑，进行加固改造整治。  
2）对高密度、高危险性村区及抗震能力薄弱的建筑应制定分区加固、改造或拆迁措施，综合整治；位于本标准3.1.5条规定的不适宜用地上的建筑应进行拆迁、外移。

6.6 生活用能设备

6.6.1 应在保护生态环境的前提下，因地制宜、合理利用生活能源，包括传统能源、常规能源和可再生能源。

6.6.2 应逐步减少使用柴木等传统能源，合理使用煤炭等常规能源，提倡鼓励使用新能源和可再生能源。

6.6.3  改造型、新建型村庄宜发展太阳能、风能等清洁能源；有城镇燃气气源条件的城郊型村庄应采用管道燃气或液化石油气；保护型村庄应根据村庄具体情况决定采用何种能源。

6.6.4 鼓励村庄进行沼气建设，有条件的村庄应逐步建设大中型沼气、联户沼气为主的集中供气设施。

6.6.5 应结合农村电网改造，提高供电保证率，在电气化水平较高的村庄，应积极推广电磁炉、空调等生活电器使用。

6.6.6  改造型、新建型村庄房屋应因地制宜采取节能措施，宜采用保温技术与材料、太阳能技术；城郊型村庄应逐步对既有房屋实施节能改造；保护型村庄应因地制宜选择节能方式。

6.6.7  距电力系统较远的山区村庄，可采用微水电或小水电进行供电；距电力系统较远的沿海村庄，可采用小型潮汐发电技术进行供电。

6.6.8  推广使用省柴炉灶，省柴炉灶的热效率应不低于20%。

7    绿化美化

7.1一般规定

7.1.1  因地制宜，创建绿色村庄，重点突出村旁、宅旁、水旁、路旁绿化，开发宜林荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地等林地和非规划林地。
7.1.2  应结合村庄山水林田、民俗民风，展示地方文化，体现乡土气息，构建绿色田园风光。
7.1.3  绿化应与现状自然条件结合、与生产结合，尽量在劣地、坡地、洼地布置绿化。
7.1.4   绿化植物品种应选用季相鲜明、乡土气息浓郁、易生长、抗病害、生态效应好的适生作物和植物。
7.1.5  公路铁路沿线两侧要进行绿化美化，开展生态林和经济林的建设，高速公路两侧、过境公路和铁路两侧建设绿化带，形成有序和富有特色的绿色生态景观。
7.2 四旁四地绿化美化

7.2.1 路旁绿化美化
1  进村道路绿化，建议结合不同的道路段特点提出相应整治方案。

2  农村村内道路可绿化用地有限，村内道路景观主要结合宅旁绿地进行综合整治。

3  宅间道路由干用地局限难以绿化，建议做垂直绿化，弱化挡墙的硬质景观。

4  公路铁路沿线两侧要进行绿化美化，高速公路两侧建设20-30米绿化带，过境公路和铁路两侧建设10-20米绿化带，形成有序和富有特色的绿色生态景观。
7.2.2 水旁绿化美化
1  水旁绿化美化应实现河道两岸绿化美化，能全面提升河道的引排功能、生态功能和景观功能，实现水清、畅通、岸绿的农村水环境。

2  水塘绿化美化，杜绝在池塘内丢弃垃圾，及时清理垃圾杂物及漂浮物;清除岸边堆放杂物，防止杂物腐烂，影响水质;定时清理池塘内淤泥，保证水质清澈。

3  河流绿化美化时应以防洪防汛的安全功能优先。对于用地条件允许的区域尽量使用自然的驳岸形式，既美观，又满足生态需求。对已形成硬质驳岸的河道景观，后期通过多层绿化、垂直绿化的形式进行弥补。

4  沟渠绿化美化在满足行洪排涝通道的畅通以及日常安全防护，保证村民安全生产、生活的基础上美化沟渠两岸景观。

7.2.3 宅旁绿化美化
    1 宅旁绿化美化应充分利用闲置地和不宜建设用地。宅旁绿地绿化美化，以适宜的瓜果蔬菜和果树为主，做到美观经济适用。

    2 强化公共设施内院及周边绿化水平，是提升村庄绿化水平的主要途径。提升公共设施的绿化水平，完善内部服务设施。

    3 宅前屋后依场地而定，以菜地为主，配植适宜的果树，达到绿化美化效果的同时，提高土地经济及实用性；宅侧可种植爬藤植物，增加绿量，倡导绿色、节能环保。

    4 对于有安全防护需求、景观隔离需求的市政公用设施，如变压器、垃圾处理设施、牲畜饲养区等，用大量植物进行景观分隔。

7.2.4 村旁绿化美化
1 村旁山体绿化美化应保证重山视线范围内能绿则绿，重点对宜林荒山荒地、低质低效林地、坡耕地、抛荒地进行绿化；其次，在条件允许的情况下，对重山进行林相的美化处理，凸显四季变化，种植开花或是变色树种。

2 村旁农田菜地绿化美化，应保护好周边的农田景观，禁止随意围田造房。提高农田的利用率，利用植物的季节特征，提高土地复垦率，发挥最大的土地价值，尽量避免农田空置、裸露。

3 村旁林地绿化美化对风水林进行保护，达到景观效果和生态效益。

4 绿化美化村旁果园，生态效益和经济效益相结合。

7.2.5 公共绿地绿化美化
1 公共绿地建设宜结合村口与公共中心及沿主要道路布置，充分利用村内不可建设用地、废弃地的改造。
2 丰富公共绿地类型，可根据村庄的实际情况设置，一般村庄可化整为零，多设置小游园、村头绿地、村民集结点，作为村庄绿地的主要类型。

3 完善村庄公共绿地在考虑绿化美化的同时，需兼顾公共绿地的实用性，多考虑村民休闲活动设施。
7.3 绿化树种选择及应用

7.3.1  将福建省辖区内主要处于两个分区范围内:中亚热带绿化区和南亚热带绿化区。从而选择不同树种进行种植。

7.4 整治乱堆乱放

7.4.1  村庄杂物以整治为主、清理为辅，在方便村民的前提下，对堆放场地和堆放形式作出一定限定，降低其对村庄环境的影响。

7.4.2  拆除村内露天厕所及严重影响乡村风貌的违章建筑、构筑及其他设施，对暂时不能拆除的设施进行绿化遮挡处理。

7.4.3  规范广告招贴，广告与宣传语应选用固定地点设置，大小适宜、色彩协调。对影响村庄风貌、与环境不协调的墙体广告应及时清除。

8 自然生态

8.1  一般规定

8.1.1  积极开展生态创建活动，保护山水田林自然风貌，重点对农村风水林、风水塘等进行保护，延续田园风光、山村风貌、水乡风韵等自然特色。 

8.1.2  疏浚河塘沟渠，保护农村自然湿地，保持水体洁净，修复村庄水系水景，形成亲水环境。

8.1.3  注重乡村景观特征提升，鼓励生态景观工程技术在农田水利、河道、湿地、水塘、居民点公共空间、土地整治沟路林渠建设中的应用。

8.1.4  从生态林业、生态农业、生态旅游、生态工业、生态服务五个方面进行发展生态产业。通过实施生态工程,促进农村生态工业、生态农业的发展以及促使农村生态环境的全面改善。
8.2  创建生态村

8.2.1  培育绿色农业基地，调整产业结构更进一步推进农业现代化，建设绿色生态立体农业、生态旅游业。

8.2.2  按照生态村人居环境建设要求村居布局合理，村庄建设与当地自然景观历史文化协调，创建生态环境优美、居住条件舒适的生态村。

8.3  打造生态人居

8.3.1 生态住宅
建设村庄生态住宅可从六个方面进行:使用绿色材料、采用结合当地风俗习惯和气候条件的住宅单体造型、利用可再生能源、采用立体绿化美化，利用与处理水的循环，发展生态经济庭院。
8.3.2 村落环境
村落环境可为居民提供休闲娱乐、公共活动与交流的场所，其空间布局、环境质量、文化氛围都影响到居民的生活质量和心理健康，在建设中强调合理布局、保持乡村风貌，提高绿化率、规范道路交通等方面。

8.4  发展生态产业

8.4.1生态农业
1 对不同条件村庄发展生态农业可采用两种形式。

2 在农业资源丰富、现代化程度较高的地区，采用区域化、规模化、产业化的生态农业。

3 在交通不便、农业生产难于形成特色的地区，发展低级的村级生态农业形式。如以沼气为纽带的“猪一沼一果”等 “三结合”的生态农业模式；还有结合“一池三改”的生态模式。

8.4.2 生态旅游
打造生态旅游村既要强调旅游资源的保护与管理一一保持自然风光、营造农业风光、传承民俗文化，更要将村庄整治和旅游发展相结合，强调生态旅游的外延，把生活中的衣、食、住、行等其他服务产业生态化。

8.5 建设山水田林生态景观环境

8.5.1 营建山一林一田景观
    1 恢复

对裸露地表及被人为破坏的土地进行人工修复，以形成农林生态系统。恢复过程中需结合周边环境，加大绿化力度，逐步改善。

恢复山坡地上除天然林和次生林外的生态涵养林。

山地林地的恢复需要依起伏不平的地形和自然特征形成疏松的林地边缘。

山地河道林地的恢复需要沿着线形水体种植，应从水道的边缘起向外至少延伸25米。

2 维护

维护原有田块间用以分界并蓄水的线性景观，包含田埂、绿篱、毛渠、作物边界带等景观要素。

田埂应保持一定宽高度、比例、形状和连通性。丘陵山区地带，可采用等高布设和砌石及绿篱措施防止水土流失。修建梯田除因地坎特陡、特长或特短不适宜营建防护林而建设防护草外，应营造梯田田坎防护植物篱，以乡土耐旱深根植物为好。

结合田埂形状和种植作物，合理营造田埂植被景观。

 3 提升

在突出农田防护主导功能的前提下，与发展农村经济和形成多样化的田园风光相结合，对山-林一田景观进行生态提升。

 4 着重保护风水林

8.5.2 构筑水体生态景观
 1 整理

在保障河道沟塘使用功能前提下，尽量减少对自然河道沟塘的开挖和围填，避免过多的人工化，以保持水系的自然特征和风貌。提倡使用生态护坡。

 2 恢复

 1） 河道沟渠生态景观

河道绿化的横向应满足河道规划断面要求，兼顾防汛和亲水设施需要；不稳定的河床基础，以大石块和混凝土进行护底固槽，把砂石和石砾作为底下回填，铺敷在石块后面并碾压结实。

  应尽可能保留和利用基地内原有的天然河流地貌，以水源涵养林和防护林为主；护岸的坡度一般设为1:1.5以下，植物选择适应水陆坡度变化，可根据水体生态修复的需求开展，适当布置浮水、沉水、浮叶植物的种植床、槽或生物浮岛等，避免植物体自由扩散。

  边坡绿化选择不同耐淹能力的植物种类；水位变动区部分应选用挺水植物和湿生植物，以减缓水流对岸带的冲刷；水位变动区以上部分，应以养护成本低、固坡能力强的乡土水生植物为主。

 考虑植物的生态习性，特别是不同水生植物对水深和光照的要求，水生植物种植的坡面应在30°以下。

 2） 农田湿地生态系统

水田是面积较大的人工湿地，它与水渠、水源地的山林等，共同构成了多样动植物的栖息场地。因此以农村水田为中心的湿地保护及生态修复也是十分重要的。

 3） 重点保护风水塘

8.6 保护和延续自然生态风貌

8.6.1  自然景观特色的保护措施，在于自然形态和生态功能的保护。村庄自然环境要素有地形地貌、气候、土壤、水文、大气、水系、湿地、湖泊、古树等。

8.6.2 自然景观特色的延续措施，在于生态过程和景观格局的延续。

9   管理机制

9.1一般规定

9.1.1  村庄环境综合整治要按照属地原则，由各县（市、区）政府统一负责组织实施。各级政府对辖区内环境卫生整治管理负总责，切实履行好组织实施和督导检查职责。建立农村环境长效管理科学运行机制。
9.2 管理机制

9.2.1制定村规民约，引导制定农民群众普遍接受和遵守的村规民约;实行“门前三包”责任制，细化垃圾处理、污水排放、公园绿地、公共设施等长效管理办法，以制度规范行为。

9.3 人员机制

9.3.1 组建设施维护、渠道管护、绿化养护、垃圾收运、公厕保洁等队伍。对有技术要求的管护项目，如道路桥梁、污水处理设施、供水设施等，应选择专业人员进行管护;对一般管护项目，可根据村庄经济状况，选择市场化运作，或采取专(兼)职相结合的方式组建管护队伍。

9.4 经费机制

9.4.1 采取政府投入为重点和“一事一议”的筹集资金办法，减轻群众负担，保障运转经费采用多种投融资渠道，动员组织各行各业、社会各界尽其所能为村庄整治提供支持和服务。 

9.5 监督机制

9.5.1  建立“政府主导、农民主体、部门协调、社会参与”的工作机制。建立强有力的组织协调机构将农办、国土、规划、建设、农业、交通、水利、卫生、林业等涉及村庄整治工作的相关部门整合起来，明确各部门责任分工，形成合力搞好服务。

福建省工程建设地方标准 

福建省村庄环境综合整治工程控制标准

DBJ/T13-XX-201X
条文说明

目  次

1 总则

2 术语与定义

3 村庄规划

4 建筑风貌 

5 环境卫生  

6 公共配套设施 

7  绿化美化 

8 自然生态 

9 管理机制 

1   总则

1.0.1全国各地农村实情不同，村庄环境综合整治应因地制宜。福建省根据本省特点颁布了《福建省村庄规划编制技术导则》、《福建省村庄环境整治技术指南》，指导村庄环境综合整治。为加强对村庄环境综合整治的技术指导、提高福建省村庄环境综合整治的质量和水平，规范村庄环境综合整治工作，改善农民生产生活条件和农村人居环境质量，促进农村经济、社会、环境协调发展，根据国家《村庄整治技术规范》，在福建省《福建省村庄规划编制技术导则》、《福建省村庄环境整治技术指南》的基础上，制定本标准。
1.0.4本标准为综合性通用标准，涉及多种专业，这些专业都颁布了相应的专业标准和规范。进行村庄整治时，除应执行本标准的规定外，还应遵守国家现行有关强制性标准的相关规定。

3   村庄规划

3.1.2 《福建省村庄规划导则》对村庄规划和村庄整治专项规划编制的内容和深度有详细的规定，为了与该导则形成配套、协调一致，本标准采用该导则对村庄规划和村庄整治专项规划编制的内容和深度的相关规定。

3.2.2 《福建省村庄规划导则》2.2.2 根据规划建设方式，将村庄分为改造型、新建型、保护型等三大类型，同时按照区位和建设特点增加一类——城郊型。

3.2.9  根据各地村庄整治的要求，本标准针对危险性不适宜地段的设施与建（构）筑物，根据土地利用防灾适宜性分类和建设用地限制性要求对相应的工程设施进行整治。土地利用防灾适宜性可根据各灾种灾害影响，综合考虑用地布局、社会经济等因素，按表 3.2.9-1 进行分类，建设用地选择适宜性好的场地，避开不适宜场地，不符合表3.2.9-2要求的工程采取加固或拆除等综合整治措施。

表 3.2.9-1  土地利用防灾适宜性分类

	类
	级
	适宜性地质、地形、地貌描述

	适宜 S
	S1
	不存在场地不利和破坏因素： 

（1）属稳定基岩或坚硬土或开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等场地稳定、土质

均匀、地基稳定的场地； 

（2）地质环境条件简单，无地质灾害破坏作用影响 

（3）无明显地震破坏效应； 

（4）地下水对工程建设无影响； 

（5）地形起伏即使较大但排水条件尚可

	
	S2
	存在轻微影响的场地不利或破坏因素，一般无需采取整治措施或只需简单处理：（1）属中硬土或中软土场地，场地稳定性较差，土质较均匀、密实，地基较稳定；

（2）地质环境条件简单或中等，无地质灾害破坏作用影响或影响轻微，易于整治；

（3）虽存在一定的软弱土、液化土，但无液化发生或仅有轻微液化的可能，软土一般不发生震陷或震陷很轻，无明显的其他地震破坏效应； 

（4）地下水对工程建设影响较小；  

（5）地形起伏虽较大但排水条件尚可。

	
	S3
	存在中等影响的场地不利或破坏因素，工程建设时需采取一定整治措施或对工程上部结构采取防灾措施： 

（1）中软或软弱场地，土质软弱或不均匀，地基不稳定； 

（2）场地稳定性差，地质环境条件复杂，地质灾害破坏作用影响大，较难整治；

（3）软弱土或液化土较发育，可能发生中等程度及以上液化或软土可能震陷且震陷较重，其他地震破坏效应影响较小； 

（4）地下水对工程建设有较大影响； 

（5）地形起伏大，易形成内涝。

	有条件   

适宜 Sc
	Sc
	存在严重影响的场地不利或破坏因素，工程建设时需采取消除性整治措施，或采取一定整治措施并对工程上部结构采取防灾措施： 

（1）场地不稳定：动力地质作用强烈，环境工程地质条件严重恶化，不易整治；

（2）土质极差，地基存在严重失稳的可能性； 

（3）软弱土或液化土发育，可能发生严重液化或软土可能震陷且震陷严重； 

（4）条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，非岩质的陡坡，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（如故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘滨沟谷和半填半挖地基）等地质环境条件复杂，地质灾害危险性大； 

（5）洪水或地下水对工程建设有严重威胁。

	不适宜

N
	NR
	NP 中危险和危害程度较低的场地

	
	NP
	存在严重影响的场地破坏因素的通常难以整治的危险性区域： 

（1）可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的场地；

（2）发震断裂带上可能发生地表位错的部位； 

（3）其他难以整治和防御的灾害高危害影响区； 

（4）行洪河道


注： 1根据该表划分每一类场地工程建设适宜性类别，从适宜性最差开始向适宜性好依次推定，其中一项属于该类即划为该类场地。 

2表中未列条件，可按其对场地工程建设的影响程度比照推定。

表 3.2.9-2  村庄建设用地选择要求

	类
	级
	村庄建设限制性要求

	适宜S


	S1
	开挖山体进行建设时，应保证人工边坡的稳定性，并应符合国家相关标准要求。

	
	S2
	

	
	S3
	工程建设应考虑不利因素影响，应按照国家相关标准采取一定的场地破坏工程治理措施，结构体系的选择适当考虑场地的动力特性，上部结构根据需要可选择采取一定工适宜程措施抗御灾害的破坏，对于 I、II、III 级工程尚应采取适当的加强措施。

	
	S4
	工程建设应考虑不利因素影响，应按照国家相关标准采取消除场地破坏影响的工程治理措施，或从治理场地破坏和上部结构加强两方面采取较完善的治理措施，结构体系的选择应考虑场地的动力特性。不宜选作 I、II、III 级工程建设用地，无法避让时应采取完全消除场地破坏影响的工程措施。

	有条件适宜Sc
	Sc
	暂时不宜作为建设用地。作为工程建设用地时，应查明用地危险程度，属于危险地段时，应按照不适宜用地相应规定执行，危险性较低时，可按照相应适宜性类型的用地规定执行。

	不适宜N
	NR
	优先用作非建设用地，不宜用作工程建设用地。对于村庄线状基础设施用地无法避开时，生命线管线工程应采取有效措施适应场地破坏作用。

	
	
	禁止作为工程建设用地。基础设施管线工程无法避开时，应采取有效措施减轻场地破坏作用，满足工程建设要求。


表3.2.9-1中的适宜性分类主要依据灾害影响程度、治理难易程度和工程建设要求进行规定，其中“有条件适宜”主要指潜在的不适宜用地，但由于某些限制，场地不利因素未能明确确定，若要进行使用，需要查明用地危险程度和消除限制性因素。 

村庄用地选择与建设工程项目的重要性分类密切相关。本标准总结了我国 10 多种规范中的工程项目重要性分类，从村庄综合防灾要求出发，考虑到完整性列出了全部 4类分类标准。

表 3.2.9-3  建设工程项目重要性分类表

	重要性等级
	破坏后果
	项目类别

	I
	极严重
	甲类建筑：核电站，一级水工建筑物、三级特等医院等。

	II
	很严重
	重大建设项目：乙类建筑；开发区建设、城镇新区建设；重大的次生灾害源工程；二级（含）以上公路、铁路、机场，大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、垃圾处理场、水处理厂等。

	III
	严重
	重要建设项目：20 层以上高层建筑，14 层以上体型复杂高层建筑；重要的次生灾害源工程；三级（含）以上公路、铁路、机场，中型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、垃圾处理场、水处理厂等。

	IV
	IVa
	较不严重
	村庄新区建设，学校等公共建筑，供水、供电等基础设施，对村庄可能产生较大影响的易燃、易爆物品，有毒、有污染的化学物品等次生灾害源工程。

	
	IVb
	不严重
	其他一般工程。


通过村庄土地利用适宜性综合评价得到的村庄建设用地的防灾适宜性分类，主要包括下列内容： 

1 村庄土地利用防灾适宜性综合评价可搜集整理、分析利用已有资料和工程地质测绘与调查结果，综合考虑各灾种的评价要求，安排必要的勘探、测试，对其进行灾害环境、地质和场地条件方面的综合评价。进行工程地质勘察时，可按照现行标准《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 和《城市抗震防灾规划标准》GB 50413 的有关规定适当降低要求进行； 

2 村庄用地抗震防灾性能评价包括：用地抗震防灾类型分区，地震破坏及不利地形影响估计。从抗震要求的角度,进行抗震适宜性综合评价，划出潜在危险地段；进行适宜性分区，并提出村庄规划建设用地选择与相应村庄建设的抗震防灾要求和对策； 

3 地质灾害影响评价应充分搜集和建立村庄及其周边地区地层岩性、地质构造、地形地貌、地下水活动、地震、地下矿产开采及气象等基础资料，对灾害历史及其影响，灾害类型、特点和规模，灾害的成因环境和条件，灾害的危险性和危害性等进行评估。在可能和必要的条件下，考虑到地质灾害评估的专业性和复杂性，可由专业技术人员为村庄整治提供灾害发生的环境基础资料和地质灾害危险性和危害性评估成果。

4   建筑风貌

4.1.6  “三统一特”是指新建住房统一规划、统一设计、统一配套、特色明显。
4.2.1  根据村庄实际情况，将村庄内的建筑分为一般性建筑整治和提升性建筑整治。一般性建筑包括以下五种情形：具有较高历史价值的建筑（例如，武夷山市下梅镇一邹氏家祠，三明市大田县一土堡等）；具有一定历史价值的建筑及品质较好、与环境较协调的新近建设的建筑。（例如，传统闽南民居，依山地地势新建民居）；整体品质一般，与环境没有明显不协调的建筑；整体品质一般，与环境没有明显不协调的建筑；完成度不高、与环境不太协调的建筑；少量整体品质差、与环境很不协调、存在安全性问题、无保留价值的建筑。

4.2.3  提升性建筑整治是指在一般性建筑整治基础上，针对特色村庄、近城村庄中的重点区域以及村庄重点公共建筑等可采取相应的提升性建筑整治，制定特定建筑或建筑局部的相应改造方案，提升村庄风貌，使其具有示范意义。

4.3.4  福建省各区域建筑风格特征明显、形态各异，建筑文化传统深厚，归纳以下几点：建筑色彩、建筑风格、建筑细部等要素，按地域特色分类阐述，作为提升性整治实施工作的指导。具体参见《福建省村庄环境整治技术指南》。
5   环境卫生

5.1.1  通过垃圾分类收集,不仅可直接回收大量废旧原料，实现垃圾减量化，而且可减少垃圾运输费用，简化垃圾处理工艺，降低垃圾处理成本。《福建省村庄环境整治技术指南》将农村垃圾分为四类：有机垃圾，包括瓜果蔬菜、残羹剩菜等易腐坏的废弃物；无机垃圾，包括煤渣、建筑垃圾等无回收价值的废弃物；可回收垃圾，包括塑料、纸张、瓶罐等可二次利用的物品；有害垃圾，指对人体健康或环境造成现实或潜在危害的废弃物，包括杀虫剂、除草剂、废油漆桶、过剩农药等有害有毒物。

5.1.5  本条属于分类指导。改造型、新建型、城郊型村庄具备分流排水方式，保护型村庄由于历史原因，有些不具备分流排水模式。

5.2.4  垃圾收集设施设置应根据具体需要确定，可以单户配置，也可以多户配置，每个村庄应不少于一个垃圾收集点。收集设施宜防雨、防渗、防漏，避免污染周围环境。密闭式垃圾收集点可根据需要采用垃圾桶、垃圾箱等多种形式。此条规定了基本要求，各村庄可以根据实情，对垃圾收集点、垃圾收集设施进行相应规定，有条件的村庄可以适当增加。

5.2.9  村庄整治中应综合考虑当地经济发展状况、自然地理条件、人文民俗习惯、农业生产方式等因素，选用以下适宜的厕所类型： 
   1  三格化粪池厕所； 
   2  三联通沼气池式厕所； 
   3  粪尿分集式生态卫生厕所； 
   4  水冲式厕所； 
   5  双瓮漏斗式厕所； 
   6  阁楼堆肥式厕所； 
   7  双坑交替式厕所； 
   8  深坑式厕所。
5.2.10  低能耗分散式污水处理技术包括以下几种：人工湿地、 土地处理、稳定塘、冷化沼气池、小型污水处理装置 
6   公共配套设施

6.2.4  道路路面宽度可参考《福建省村庄规划导则》的相关要求。

6.2.9  混凝土路面及沥青混凝土路面图例

[image: image1.png]50mm JEM AW (Rife/hF 10 ) ks
0207025 JE#E -5 1507200mm 5 150™250mm = 2R AN 47 6% /KIJE
2:8 m 3:7 K1 150mm )i 2:8 1 3:7 A+ 150mm JF
SN B R 15

1

NIRRT |L||T||L

REt IR W 54 Y TR T S T 45




             混凝土路面                          沥青混凝土路面

6.3.1  此条规定了公共服务设施所涵盖的项目。本标准所列项目为基本项目，有条件的村庄可以根据实际情况建设更多的服务设施，为村民提供更好的服务。

6.5.3  避震疏散场所分为紧急避震疏散场所、固定避震疏散场所和中心避震疏散场所等三类。

6.5.7  村庄防洪排涝整治措施包括修筑堤防、整治河道、修建水库、修建分洪区(或滞洪、蓄洪区)、扩建排涝泵站等。受台风、暴雨、潮汐威胁的村庄，整治时应符合防御台风、暴雨、潮汐的要求。

7   绿化美化

7.2.5  对于乡村的财力而言，成规模的公园绿地建设存在一定的难度，主要问题在于公园用地与建设资金筹措。尽量利用村内不可建设用地、废弃地的改造，作为村民的主要活动场所，绿化配置应简洁实用，以本土的乔木为主，减少后期养护成本。

7.3.1  根据《中国主要城市园林植物区划》，福建省辖区内主要处于两个分区范围内:中亚热带绿化区和南亚热带绿化区。其中中亚热带绿化区的代表城市包括:三明、南平、龙岩;南亚热带绿化区的代表城市包括:福州、厦门、泉州、漳州。

7.3.1  村庄杂物类型多样，主要有柴草、建筑材料、劳动工具、生产成果等，改部分以整治为主、清理为辅，在方便村民的前提下，对堆放场地和堆放形式作出一定限定，降低其对村庄环境的影响。

8   自然生态
8.2
表8.2   福建省级创建生态村考核指标
	指标分值
	指 标 名 称
	指标值

	6
	经济水平
	1、村民人均年纯收入（元/人/年）
	高于全县（市、区）平均水平

	6
	环境卫生


	2、饮用水卫生合格率（%）
	≥95

	5
	
	3、户用卫生厕所普及率（%）
	≥90

	12
	污染控制


	4、生活垃圾定点存放清运率（%）
	100

	
	
	无害化处理率（%） 
	≥90

	8
	
	5、生活污水处理率（%）
	≥80

	8
	
	6、工业污染物排放达标率（%）
	100

	6
	资源保护

与利用


	7、清洁能源普及率（%）
	≥90

	5
	
	8、农膜回收率（%）
	≥90

	5
	
	9、农作物秸秆综合利用率（%）
	≥90

	6
	
	10、规模化畜禽养殖废弃物综合利用率（%）
	≥90

	6
	可持续发展
	11、绿化覆盖率（%）
	高于全县（市、区）平均水平

	6
	
	12、无公害、绿色、有机农产品基地比例（%）
	≥50

	6
	
	13、农药化肥平均施用量
	低于全县（市、区）平均水平

	5
	
	14、农田土壤有机质含量
	逐年上升

	10
	公众参与
	15、村民对环境状况满意率（%）
	≥95


8.5.1  建议使用林种为:马尾松、相思树、黑松、木麻黄、湿地松、杉木、按树、红树等。

 风水林是指在村庄一定范围内，由当地村民为了保持良好风水而特意保留或自发种植的树林(有些为风水树，统一把将其称为风水林)，有村落宅基风水林、寺院风水林和坟园墓地风水林3种基本类型，体现南方村庄文化、民风习俗意识，是乡村人居林的一个重要组成部分。
8.5.2  风水塘一般处于村中的中心地位，形状为多为半月形的池塘，两侧有沟渠以形成活水，相传有“贮水聚财”之功能。
 
1

